## Сасовские ГРЭС
Филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЦН 2104	222
2	СС 1902	199
5	СС 1904	277
6	СС 1903	456
7	СС 1210	67
8	СС 717	49
9	ЦН 2102	133
10	СС 1207	52
11	СС 1901	25
12	ЦН 2103	186
13	СС 1202	205
14	СС 2002	299
15	СС 2003	437
16	СС 1208	246
17	НВ 503	144
18	НВ 505	93
19	СС 1211	175
21	СС 1905	385
22	СС 1204	160
23	ЦН 2105	166
24	НВ 507	800
25	СС 1206	87
26	СС 1212	100
27	СС 720	58
28	СС 719	253
30	СС 714	59
31	СС 711	289
32	СС 708	43
33	СС 707	3
35	СС 1602	94
36	СС 1101	154
38	СС 702	46
39	СС 705	138
40	ТП 1	182
41	НВ 201	158
42	НВ 202	165
43	НВ 203	289
44	НВ 204	477
45	НВ 205	444
49	СС 701	75
50	СС 709	229
51	СС 712	60
52	СС 713	59
53	СС 718	83
54	СС 721	182
55	СС 1213	71
56	СС 1601	293
57	ЦН 1413	114
59	НВ 504	100
60	НВ 506	155
80	МТП СС 723	103
84	ЦН 301	50
89	СН-420	294
92	СС 1906	259
93	ЦН 2101	142
94	СС 724	134

## ПУ Пителино
ПУ р.п. Пителино филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП 802	42
2	ЗТП 101	137
3	КТП 102	34
4	КТП 103	155
5	КТП 104	251
6	КТП 105	99
7	КТП 111	150
8	КТП 801	55
9	КТП 803	101
10	КТП 804	82
11	КТП 805	313
12	КТП 807	74
13	КТП 808	180
14	КТП 810	172

## ПУ Ермишь
ПУ р.п. Ермишь филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ЗТП 300 (Центр)	136
2	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР ЗТП 806 (Парк)	132
3	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ЗТП 310 (ул. Солнечная)	376
4	ВЛ -10кВ №5 ПС Ермишь ТП ЕР -504 (КТП «ЕрмишьЛес»)	228
5	ВЛ -10кВ №5ПС Ермишь ТП ЕР -514	34
6	ВЛ -10кВ №5 ПС Ермишь ТП ЕР -511	246
7	ВЛ -10кВ №6 ПС Ермишь ТП ЕР -601	50
8	ВЛ -10кВ №6 ПС Ермишь ТП ЕР -617	100
9	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР МТП 301 (ул. Заречная)	108
10	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ГКТП 303 (пер Больничный)	160
11	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 304 (Минипекарня)	123
12	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 306 (ДРСУ)	190
13	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 307 (Школа)	52
14	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕРГКТП 801 (ул. Чарыкова)	63
15	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР КТП 804 (ударница)	366
16	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР ГКТП 805 (МУП «УЖК»)	163
17	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР КТП 808 (Семенная)	86

## ПУ Чучково
ПУ р.п. Чучково филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП-ЧЧ-111	103
2	ЗТП-ЧЧ-303	242
3	ГКТП-ЧЧ-416	105
4	КТП-ЧЧ-308	149
5	КТП-ЧЧ-312	190
6	ГКТП-ЧЧ-102	75
7	ГКТП-ЧЧ-202	144
8	КТП-ЧЧ-206	50
9	ГКТП-ЧЧ-306	157
10	ГКТП-ЧЧ-203	83
11	ГКТП-ЧЧ-204	164
12	КТП-ПР-117	119
13	КТП-ПР-114	207

## ПУ Шацк
ПУ р.п. Шацк филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ТП-5	289
2	ТП-6	107
3	ТП-7	159
4	ТП-8	146
5	ТП-9	272
6	ТП-10	132
7	ТП-12	214
8	ТП-13	351
9	ТП-14	108
10	ТП-16	280
11	ТП-19	194
12	ТП-22	238
13	ТП-23	292
14	ТП-28	516
15	ТП-29	86
16	ТП-32	73
17	ТП-34	193
18	ТП-37	123
19	ТП-3	29
20	ТП -25	47
21	ТП-39	119
22	ТП-41	204
23	ТП-1	162

## Михайловский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Михайловский район электрических сетей»

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП-33 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул.Освобождения	245
2	ЗТП-18 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" п.Электрострой	233
3	ЗТП-19 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" с.Козловка, ул. Лещенка	149
4	ЗТП-35 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул.Зеленая	215
5	ЗТП-42 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул.Тружениц	291
6	ЗТП-63 Ф-10кВ №3 РП-«Пригородная» ул.Элеваторная	15
7	ЗТП-10 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" 1-ый Пролетарский переулок	205
8	ЗТП-11 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул.Победы	245
9	ЗТП-12 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" Кооперативный переулок	278
10	ЗТП-13 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Зайцева	171
11	ЗТП-14 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" 3-ий Пролетарский переулок	305
12	ЗТП-34 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. 50 лет ВЛКСМ	107
13	ЗТП-36 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул.Зеленая	311
14	ЗТП-5 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. им. Маршала Голикова	353
15	ЗТП-50 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" Восточный переулок	255
16	ЗТП-64 Ф-10кВ №3 РП- «Пригородная ул.Новая	144
17	ТП-7 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Лавренева	80
18	ЗТП-8 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Карла Маркса	310
19	ЗТП-9 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Московская	218
20	ЗТП-3 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Больничная	143
21	ЗТП-37 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Воеводина	129
22	ЗТП-9 Ф-6кВ №3 ПС "Зеленая" п.Горенка	220
23	ЗТП-21 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул.Зеленая	426
24	ЗТП-22 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" 3-ий Строительный переулок	54
25	ЗТП-24 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Кочубина	407
26	ЗТП-25 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Цементников	134
27	ЗТП-26 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Зеленая	462
28	ЗТП-27 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Есенина	280
29	ЗТП-1 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул. Кооперативная	194
30	ЗТП-2 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул.Больничная	270
31	ЗТП-4 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Красный Октябрь	294
32	ЗТП-29 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Юбилейная	102
33	ЗТП-2 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Нагорная	82
34	ЗТП-6 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Пронская	162
35	ЗТП-54 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Зеленая	185
36	ЗТП-2 Ф-6кВ №18 ПС «Цементная» п. Первомайский ул. Молодежная	208
37	ЗТП-1409 Ф-10кВ №4 ПС "Луч"	109
38	ЗТП-48 Ф-10кВ №12 ПС «Луч» ул. Строителей	433
39	КТП-17 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Луговая	128
40	КТП-24 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Красной Армии	328
41	КТП-20 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Вылетовка	81
42	КТП-41 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Ендова	75
43	КТП-45 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" с.Козловка ул. Лещенка	62
44	КТП-46 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Мира	131
45	КТП-62 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. 10 лет Октября	62
46	КТП-65 Ф-10кВ №3 РП- «Пригородная» ул. Новая	86
47	КТП-30 Ф-10кВ №7 ПС "Луч" ул. 23 Партсъезда	126
48	КТП-7 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Пионерская	124
49	КТП-5 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул. Почтовая	167
50	КТП-8 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Павлова	76
51	КТП-6 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул. Больничная	167
52	КТП-3 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Красный Октябрь	134
53	КТП-49 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Больничная	231
54	КТП-43 Ф-5 кВ. пс Луч	141
55	КТП-57 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Освобождения	195
56	КТП-22 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Голикова	65
57	КТП-1072 Ф-3 ПС «Цементная» п. Тереховое	313
58	КТП-27 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Уголок	189
59	КТП-29 Ф-10кВ №7 ПС «Луч» ул. Фруктовая	107
60	КТП-1508 Ф-10кВ №5 ПС «Голдино» д. Бояринцево	34
61	КТП-44 Ф-10кВ №5 ПС «Луч» ул. Бережок	83
62	КТП-25 Ф-10кВ №12 ПС «Луч» ул. Пролетарская	179
63	КТП-71 Ф-1кВ. пс Луч	178
64	КТП-72 Ф-1кВ. пс Луч	159
65	КТП-56 Ф-1кВ. пс Луч	125
66	КТП-73 Ф-12 кВ. пс Луч	36
67	КТП-77 Ф-12 кВ. пс Луч	154
68	КТП-76 Ф-12 кВ. пс Луч	601
69	КТП-81 ф-12 пс «Луч»ул.Ремонтная	80
70	КТП-28 ф-1 пс «Зелёная»	237
71	КТП-39 Ф-10кВ №5 ПС «Луч» ул. Фабричная	179
72	КТП-23 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Кочубина	214

## ПУ Захарово
ПУ с. Захарово филиала АО "РОЭК" "Михайловские городские распределительные электрические сети"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП 4172	247
2	ЗТП 4309	131
3	КТП Школа	264
4	КТП 1	43
5	КТП 2	88
6	КТП (пятиэтажка)	153
7	КТП 4171	117
8	КТП 4300	92
9	КТП 4176	205
10	КТП 4219	162
11	КТП 3007	126
12	КТП 4376	201
13	КТП 4388	121

## Касимовские ГРЭС
Филиала АО "РОЭК" "Касимовские городские распределительные электрические сети"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ТП-53	366
2	ТП-104	847
3	ТП-50	273
4	ТП-103	627
5	ТП-1	273
6	ТП-10	310
7	ТП-11	180
8	ТП-12	250
9	ТП-13	182
10	ТП-32	415
11	ТП-17	350
12	ТП-18	63
13	ТП-19	180
14	ТП-2 Приокский	261
15	ТП-2	146
16	ТП-22	641
17	ТП-23	163
18	ТП-25	150
19	ТП-26	121
20	ТП-27	153
21	ТП-28	419
22	ТП-29	461
23	ТП-3 Приокский	337
24	ТП-3	244
25	ТП-34	128
26	ТП-4 Приокский	514
27	ТП-4	60
28	ТП-64	125
29	ТП-41	392
30	ТП-42	743
31	ТП-44	451
32	ТП-45	53
33	ТП-48	118
34	ТП-49	111
35	ТП-5 Приокский	611
36	ТП-55	360
37	ТП-56	324
38	ТП-57	193
39	ТП-58	556
40	ТП-59	269
41	ТП-6 Приокский	482
42	ТП-6	200
43	ТП-61	571
44	ТП-65	79
45	ТП-66	45
46	ТП-68	119
47	ТП-69	127
48	ТП-7 Приокский	287
49	ТП-7	145
50	ТП-73	208
51	ТП-75	125
52	ТП-77	121
53	ТП-78	99
54	ТП-81	467
55	ТП-82	528
56	ТП-85	69
57	ТП-86	281
58	ТП-88	338
59	ТП-89	185
60	ТП-9	89
61	ТП-91	658
62	ТП-92	106
63	ТП-97	544
64	ТП-14	139
65	ТП-35	74
66	ТП-1 Приокский	364
67	ТП-76	387
68	ТП №16 ул. Нариманова (Молокозавод) 630 ква	532
69	КТП № 47 с оборудованием 250 кВа ул. Восточная	175
70	ТП №5 ул.Загородная 250 ква	95
71	ТП №67 ул.Рабочая 23а 180ква	147
72	ТП №8 ул. Нариманова	84
73	ТП №110	318
74	ТП №107	100
75	ТП №70 ул.Ленина 56а 250 ква	162
76	ТП №71 ул.Советская 100 ква	43
77	ТП №31	76
78	ТП№62	855
79	РП-94	200
80	РП-24( ЦРП)	341
81	РП-43	429
82	ГКТПН №117	199
83	КТП №3 ЦКР	510
84	СТП №120	47
85	СТП №122	12
86	КТП №123	191

## Клепиковский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Клепиковский район электрических сетей»

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП№2 п/ст «Клепики»	107
2	ЗТП№5п/ст «Клепики»	170
3	ЗТП№6 п/ст «Клепики»	85
4	ЗТП№10п/ст «Клепики»	183
5	ЗТП»16 п/ст «Клепики»	128
6	ЗТП№17п/ст «Клепики»	43
7	ЗТП№23п/ст»Клепики»	55
8	ЗТП№ 29 п/ст «Клепики»	44
9	ЗТП№1 п/ст «Болонь»	146
10	ЗТП№3п/ст «Болонь»	32
11	ЗТП№4п/ст «Болонь»	132
12	ЗТП№6п/ст «Болонь»	122
13	ЗТП№8п/ст «Болонь»	223
14	ЗТП№4360п/ст «Бусаево»	240
15	ЗТП№4364п/ст «Бусаево»	197
16	ЗТП№4297п/ст «Клепики»	90
17	ЗТП№5п/ст «Соломино»	112
18	ЗТП№6п/ст «Соломино»	90
19	ЗТП№7п/ст «Соломино»	144
20	ЗТП№10п/ст «Соломино»	46
21	ЗТП№11п/ст «Тума»	48
22	ЗТП№15п/ст «Тума»	37
23	ЗТП№27 п/ст «Тума»	106
24	ЗТП№ 29 п/ст «Тума»	56
25	ЗТП№32 п/ст «Соломино»	144
26	КТП№1п/ст «Соломино»	121
27	КТП№9п/ст «Соломино»	67
28	ГКТП№14 п/ст «Тума»	51
29	КТП№22п/ст «Соломино»	12
30	ГКТП№24п/ст «Тума»	83
31	КТП№28п/ст «Соломино»	46
32	КТП№4126п/ст «Тума»	78
33	КТП№4189п/ст «Алексеево»	47
34	КТП№4241п/ст «Бусаево»	18
35	ГКТП№1п/ст «Клепики»	101
36	ГКТП№3п/ст «Клепики»	22
37	ГКТП№4п/ст «Клепики»	74
38	КТП№9п/ст «Клепики»	58
39	КТП№12п/ст «Клепики»	14
40	ГКТП№13п/ст «Клепики»	28
41	КТП№14п/ст «Клепики»	65
42	ГКТП№18п/ст «Клепики»	148
43	ГКТП№27п/ст «Клепики»	112
44	КТП№4275п/ст «Клепики»	145
45	КТП№4311п/ст «Клепики»	67
46	КТП №4247 п/ст «Болонь»	205
47	ГКТП№4408п/ст «Болонь»	85
48	КТП№31 п/ст «Клепики»	164
49	ЗТП№4436 п/ст «Болонь»	750
50	ГКТП№7п/ст «Клепики»	89

## Скопинсие ГРЭС
Филиала АО "РОЭК" "Скопинские городские распределительные электрические сети"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ТП-71	112
2	ТП-25	111
3	ТП-27	108
4	ТП-31	374
5	ТП-40	101
6	ТП-48	75
7	ТП-79	122
8	ТП-84	199
9	ТП-29	128
10	ТП-30	122
11	ТП-20	149
12	ТП-21	276
13	ТП-70	190
14	ТП-4	267
15	ТП-8	332
16	ТП-2	22
17	ТП-6	297
18	ТП-12	176
19	ТП-13	484
20	ТП-15	128
21	ТП-19	114
22	ТП-54	308
23	ТП-64	287
24	ТП-76	354
25	ТП 18	306
26	ТП 23	184
27	ТП-34	354
28	ТП-35	364
29	ТП-77	408
30	ТП-78	278
31	ТП-1-го подъема, водозабор	275
32	ТП-1002	224
33	мрн. Октябрьский ТП №1	148
34	ТП №3	370
35	ТП-4 мрн.Металлург	222
36	ТП-5 мрн.Металлург	426
37	ТП-10 мрн. Металлург	437
38	ТП-10 А / мрн. Металлург	229
39	ТП-1	121
40	ТП-2	184
41	ТП-3	51
42	ТП-5	247
43	ТП-7	175
44	ТП -82	225
45	КТП-49	150
46	КТП-28	237
47	КТП-3	270
48	КТП-89	177
49	КТП -43	197
50	КТП — 88	47
51	К ТП-50	183
52	КТП-9	41
53	КТП-10	107
54	КТП-14	111
55	КТП-16	168
56	КТП -4 мкр.Октябрьский	80
57	КТП №2 мкр.Октябрьский	125
58	КТП-17	154
59	КТП-котельная мкр.Стекольный	168
60	КТП ул. Есенина	182
61	КТП 12 А	337
62	КТП 90	207
63	МТП-11	33
64	КТП 85	78
65	ЦРП-1	229
66	ЦРП -2 ТП №66	254

## ПУ Милославское
ПУ р.п. Милославское филиала АО "РОЭК" "Скопинские городские распределительные электрические сети"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП 10/0,4 №1402	501
2	ЗТП 10/0,4 №1405	375
3	ЗТП 10/0,4 №1411	388
4	ЗТП 10/0,4 №1414	68
5	ЗТП 10/0,4 №1416	415
6	ЗТП 10/0,4 №1532	249
7	КТП 6/0,4 №1119	260
8	КТП 6/0,4 №1122	257
9	КТП 6/0,4 №1123	131
10	КТП 10/0,4 №1317	128
11	КТП 10/0,4 №2354	168
12	КТП 10/0,4 №1320	316
13	КТП 10/0,4 №1335	179
14	КТП 10/0,4 №1395	101
15	КТП 10/0,4 №1400	120
16	КТП 10/0,4 №1403	268
17	КТП 10/0,4 №1404	64
18	КТП 10/0,4 №1406	474
19	КТП 10/0,4 №2306	200
20	КТП 10/0,4 №2319	118
21	КТП 10/0,4 №2326	170
22	КТП 10/0,4 №2345	33
23	КТП 10/0,4 №2347	163
24	КТП 10/0,4 №2357	90
25	КТП 10/0,4 №2366	300

## Новодеревенский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Новодеревенский район электрических сетей»

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП-5201	257
2	ЗТП-5200	247
3	ЗТП-5639	152
4	ЗТП-5368	465
5	ЗТП-5206	277
6	КТП-5386	148
7	КТП-5327	192
8	КТП-5208	431
9	КТП-5698	254
10	КТП-5643	190
11	КТП-5307	182
12	КТП-5515	194
13	КТП-5900	123
14	КТП-5910	55
15	МТП-5004	187

## ПУ Ухолово
ПУ р.п. Ухолово филиала АО "РОЭК" "Новодеревенский район электрических сетей"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП №1	270
2	ЗТП №2	106
3	ЗТП №6	328
4	ЗТП №9	267
5	ЗТП №12	195
6	ЗТП №13	318
7	ЗТП №17	115
8	ЗТП №18	19
9	ЗТП №19	154
10	ЗТП №21	171
11	КТП №20	6
12	КТП №3	55
13	КТП №4	53
14	КТП №8	124
15	КТП №15	71
16	КТП №22	77
17	КТП №11	209
18	КТП №23	134

## Путятинский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Путятинский район электрических сетей»

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТПП 6154	25
2	ЗТП 6155	351
3	ЗТПП 6106	534
4	ЗТПП 6116	256
5	КТП 6098	82
6	КТП 6156	250
7	КТП 6201	200
8	КТП 6013	114
9	КТП 6096	122
10	КТП 6104	131
11	КТП 6105	161
12	КТП 6107	98
13	КТП 6361	117
14	МТП 6316	72

## Рыбновский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Рыбновский район электрических сетей»

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ТП-1	59
2	ТП-2	177
3	ТП-3	180
4	ТП-5	366
5	ТП-4	302
6	ТП-6	222
7	ТП-8	127
8	ТП-9	288
9	ТП-10	157
10	ТП-11	129
11	ТП-12	136
12	ТП-13	64
13	ТП-14	219
14	ТП-15	198
15	ТП-16	163
16	ТП-18	298
17	ТП-20	265
18	ТП-31	226
19	ТП-32	73
20	ТП-37	261
21	ТП-19	214
22	ТП-21	449
23	ТП-51	174
24	ТП-26	219
25	ЗТП-72	188
26	КТП-42	115
27	КТП-35	27
28	КТП-33	110
29	КТП-34	76
30	КТП-64	459
31	КТП-62	156
32	КТПП-66	425
33	КТП-68	50
34	РП-2	426
35	РП-3	368
36	РП-6	469

## Ряжский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Ряжский район электрических сетей»

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП 4, Гаражи	187
2	ЗТП 6, ул.Пролетарская	215
3	ЗТП 7, пл.Советская	48
4	ЗТП 8, Рынок	296
5	ЗТП 9, Дет.парк	51
6	ЗТП 10, СЭС больница	34
7	ЗТП 11, ул.Пушкина	183
8	ЗТП 12, Школа №2	180
9	ЗТП 13, Старый конс.завод	219
10	ЗТП 14, ул.Красная	262
11	ЗТП 15, Мельзавод	144
12	ЗТП 17, СХТ	518
13	ЗТП 18, Школа №3	197
14	ЗТП 19,Ветлаборатория	167
15	ЗТП 20, Роспродукт	187
16	ЗТП 21, ул.Сокольники	192
17	ЗТП 22, ул.Полевая	280
18	ЗТП 26, Элеватор	47
19	ЗТП 30, МСО	162
20	ЗТП 36, ул.Дружбы	216
21	ЗТП 38, ул.Грибоедова	259
22	ЗТП 42, ул.Фурманова	98
23	ЗТП 43, ул.Фурманова	22
24	ЗТП 44, ул.Володарского	203
25	ЗТП 45, Школа №4	59
26	ЗТП 56, ул.Высотная	215
27	ЗТП 58, СХТ	127
28	ЗТП 59, Баня	217
29	ЗТП 63, ул.Бирюзова	129
30	ЗТП 73, ул.Кольцова	165
31	ЗТП 74, ул.Молодёжная	120
32	ЗТП 77, ул.Лермонтова	47
33	КТП 2, ул.Луговая	67
34	КТП 3, ул.Свободы	70
35	КТП 23, ул.Фруктовая	3
36	КТП 24, ул.Матросова	77
37	КТП 25, ул.Совхозная	125
38	КТП 28, ПМК 6	60
39	КТП 29, РСУ	122
40	КТП 32, ул.Трудовая	45
41	КТП 33, Арт.скважина	45
42	КТП 35, Бурты	96
43	КТП 37, ул.Береговая	115
44	КТП 39, ул.Владимировка	137
45	КТП 46, ул.Новоряжская	63
46	КТП 47, ул.Первомайская	165
47	КТП 49, Межрайбаза	185
48	КТП 51, ул.Речная	1
49	КТП 52, ул.Матросова	21
50	КТП 54, ул.Гагарина	9
51	КТП 55, пер.Кольцова	95
52	КТП 61, ФСК	308
53	КТП 57, ул.Трудовая	106
54	КТП 62, С-химия	34
55	КТП 76, ул.Лермонтова	116
56	КТП 78, Бурты	110
57	КТП 79, Горсеть	69
58	КТП 80, ул. Стрелецкая	111
59	КТП 82, Бойня	15
60	КТП 86, ул.Крупская	114
61	КТП 87, ул.Мичуринская	105
62	КТП 89, ул.Загородная	178
63	КТПП 94, Путепровод	137
64	КТП 95, ЗАО «Реконструкция»	397

## ПУ Сараи
ПУ р.п. Сараи филиала АО "РОЭК" "Ряжский район электрических сетей"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП-24	49
2	КТП-18	112
3	ЗТП-16	268
4	ЗТП-5	74
5	ЗТП -6	98
6	ЗТП-8	51
7	ЗТП-9	108
8	ЗТП-12	196
9	КТП-20	239
10	ЗТП-19	128
11	ЗТП-22	186
12	ЗТП- 8206 (28)	95
13	КТП-23	164
15	КТП- 8436 (25)	190
16	КТП -2	59
17	КТП -1	87
18	КТП -21	70
19	КТП -30	186
20	КТП -13	162
21	КТП -14	86
22	КТП -15	252
24	КТП- 8435 (31)	86
25	КТП- 8243 (-32)	33
26	КТП-8244 (33)	49
27	КТП -4	59
28	КТП- 8202 (27)	200
29	КТП-3	68
30	КТП-7	45
32	КТП-17	232
33	КТП-29	102
34	КТП -11	69
35	КТП-35	104

## Рязанский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Рязанский район электрических сетей»

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП «Озерная»	232
2	ЗТП-3834	222
3	ЗТП-3802	81
4	ЗТП-2	346
5	ЗТП-58	70
6	ЗТП «Очистные»	135
7	ЗТП-55	506
8	ЗТП «КНС-1»	307
9	ЗТП-3833	400
10	ЗТП-3131	206
11	ТП-3	152
12	ТП-4	360
13	ТП-7	103
14	ЗТП -3130	401
15	ЗТП-3821	197
16	ЗТП-2464	379
17	КТП-5653	109
18	КТПБ-2429	571
19	КТП-3178	152
20	КТП-3806	447
21	КТП -5010	2
22	КТП-2	78
23	КТП-5045	310
24	КТП-5070	178
25	КТП-3167	75
26	МТП-5246	168
27	МТП 5916	114
28	СТП-5515	74
29	КТП-3836	90
30	КТП-5597	122
31	МТП-5874	145
32	КТП-3214	83
33	КТП 5132	280
34	СТП 5270	41
35	КТП 5071	21
36	КТП 5280	394
37	КТП5867	502
38	КТП 5149	282
39	КТП 3104	304
40	КТП 10/0,4 кВ (3834)	317
41	КТП — 6048	94

## Сапожковский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Сапожковский район электрических сетей»

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	Фидер №19 ЗТП №1	117
2	Фидер №19 ЗТП №3	66
3	Фидер №19 КТП №4	177
4	Фидер №19 КТП №5	204
5	Фидер №19 ЗТП №26	55
6	Фидер №19 ЗТП №35	69
7	Фидер №19 ГКТП №2	203
8	Фидер №19 КТП №6	40
9	Фидер №19 ГКТП №7	157
10	Фидер №19 ГКТП №8	161
11	Фидер №19 ГКТП №9	29
12	Фидер №19 ГКТП №10	58
13	Фидер №19 ГКТП №11	133
14	Фидер №19 ГКТП №13	88
15	Фидер №19 ГКТП №15	98
16	Фидер №15 КТП №16	54
17	Фидер №15 КТП №17	117
18	Фидер №15 ГКТП №18	175
19	Фидер №19 ГКТП №21	86
20	Фидер №19 ГКТП №23	172
21	Фидер №19 ГКТП №29	159
22	Фидер №19 ГКТП №31	127
23	Фидер №19 ГКТП №33	287
24	Фидер №19 КТП №36	44
25	Фидер №19 ГКТП №37	226
26	Фидер №19 ГКТП №38	155
27	Фидер №15 ГКТП №46	193
28	Фидер №19 ГКТП №48	180
29	Фидер №15 ГКТП №112	144
30	Фидер№19 КТП №51	119
31	Фидер№19 КТП №50	113

## Спасский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Спасский район электрических сетей»

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП №1	181
2	ЗТП №3	129
3	ЗТП №4	200
4	ЗТП №5	192
5	ЗТП №6	95
6	ЗТП №7	195
7	ЗТП №8	237
8	ЗТП №9	184
9	ЗТП №10	208
10	ЗТП №11	268
11	ЗТП №12	106
12	ЗТП №13	168
13	ЗТП №14	205
14	ЗТП №15	69
15	ЗТП №18	84
16	ЗТП №20	100
17	ЗТП №22	139
18	ЗТП №23	83
19	ЗТП №24	141
20	ЗТП №25	89
21	ЗТП №28 (с ПМК)	189
22	ЗТП №2	93
23	ЗТП №3	36
24	ЗТП №5	144
25	ЗТП №6	108
26	ЗТП №8	420
27	ЗТП №11	92
28	ЗТП №12	410
29	ЗТП с .Нов.Киструс	185
30	ГКТП №2 г.Спасск	37
31	ГКТП №19 г.Спасск	213
32	ГКТП №21 г.Спасск	207
33	ГКТП №26 г.Спасск	234
34	КТП №1 с.Ижевское	55
35	КТПН №9 с.Ижевское	45
36	КТПН №10 с.Ижевское	80
37	КТП №13 с.Ижевское	188
38	КТП №3038 пос.Спиртзаводской	155
39	КТП №3497 п.Кудом	133
40	КТП №3087 п.Заречье	131
41	КТП №3096 с.Кирицы	117
42	КТП №3271 с.Кирицы	155
43	КТП №27 ул.Спасская	297
44	КТП №3177 п.Спиртзаводской	168
45	КТП №29 (Молзавод)	340
46	МТП №3193 с.Кирицы	173
47	КТП-10/0,4 кВ с. Новый Киструс	85

## ПУ Старожилово
ПУ р.п. Старожилово филиала АО "РОЭК" "Спасский район электрических сетей"

№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Свободная мощность, кВт

1	ЗТП № 2523	273
2	ЗТП № 2553	298
3	ЗТП № 2644	204
4	ЗТП № 2656	230
5	ЗТП № 2658	225
6	ЗТП № 2663	108
7	ЗТП № 2673	157
8	ЗТП № 2780	115
9	КТП № 2520	96
10	КТП № 2521	21
11	КТП № 2581	124
12	КТП № 2611	47
13	КТП № 2645	82
14	КТП № 2667	91
15	КТП № 2712	84
16	КТП № 2749	166
17	КТП № 2762	406
18	КТП № 2771	119
19	КТП № 4511	105
20	КТП № 4538	50
21	КТП № 4561	32
22	КТП № 4608	145
23	КТП № 4610	107
24	СТП 4632	54