## Sheet1
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов АО «РОЭК»

№ п/п	дата вывода в ремонт	Оборудование, выводимое в ремонт		дата ввода в работу
		Оборудование	Филиал АО «РОЭК»
1	01.08.2021	ВЛ 0,4 кВ № 1 от ЗТПП 6106 с.Путятино ул.Воровского	Путятинский	31.08.2021
2	01.08.2021	ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №26 ул. Белинского	Спасский	31.08.2021
3	01.08.2021	ВЛ-0,4 кВ ул.Новостроящаяся ТП № 29	Скопинский	31.08.2021
4	01.08.2021	ВЛ-0,4 кВ переулок Щорса от ТП-29	Скопинский	31.08.2021
5	01.08.2021	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП № 18 ул. Пушкина	Ряжский (Сараи)	31.08.2021
6	01.08.2021	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №51 ул. Почтовая	Ряжский	31.08.2021
7	01.08.2021	ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №51 ул. Почтовая	Ряжский	31.08.2021
8	01.08.2021	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №22 ул. Полевая	Ряжский	31.08.2021
9	01.08.2021	ЛЭП 10 кВ №4 от ПС «Ряжск» (кабельный участок от РУ-10 кВ до опоры №1)	Ряжский	31.08.2021
10	01.08.2021	ЛЭП 10 кВ №7 от ПС «Ряжск» (кабельный участок от РУ-10 кВ до опоры №1)	Ряжский	31.08.2021
11	01.08.2021	ЛЭП 10 кВ №9 от ПС «Ряжск» (кабельный участок от РУ-10 кВ до опоры №1)	Ряжский	31.08.2021
12	01.08.2021	ЗТП№29 «Котельная» (ВЛ-10кВ №23 п/ст «Клепики»)	Клепиковский	31.08.2021
13	01.08.2021	ЗТП№4 «Жил.поселок» (ВЛ-10кВ №9 п/ст «Тума»)	Клепиковский	31.08.2021
14	01.08.2021	ЗТП 57	Касимовский	31.08.2021
15	01.08.2021	ЗТП 103	Касимовский	31.08.2021
16	01.08.2021	ЗТП 2	Касимовский	31.08.2021
17	01.08.2021	ЗТП 69	Касимовский	31.08.2021
18	01.08.2021	ЗТП 26	Касимовский	31.08.2021
19	01.08.2021	ЗТП 42	Касимовский	31.08.2021
20	01.08.2021	ЗТП-92	Касимовский	31.08.2021
21	01.08.2021	КТП №36	Сапожковский	31.08.2021
22	01.08.2021	ЗТП №32	Касимовский	31.08.2021
23	01.08.2021	ЗТП №12	Касимовский	31.08.2021
24	01.08.2021	ЦРП-1	Рыбновский	31.08.2021
25	01.08.2021	КТП №33	Ряжский	31.08.2021

Заместитель главного инженера-начальник ПТО А.А. Стройков