## Лист1
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа АО "Рязанская Областная Электросетевая Компания"
Год раскрытия информации: 2023 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области № 1-ип от 28.10.2022г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Технические потери при передачи электроэнергии, тыс. кВтч |  |  | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения
|  |  | Замена «голого» провода на провод типа СИП с увеличением сечения | Строительство новых ТП 6(10)/0,4 кВ | При замене трансформаторов 6(10)/0,4 кВ использование современных трансформаторов в т.ч со схемой соединения низковольтных обмоток «зигзаг» | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.2.1 | 4.2.2 | 5
0 | ВСЕГО |  | 17 | 50 | 8.2
0.2 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ВЛ- 10 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.№4 г. Рыбное (от тяговой ПС до ЛР-4 с проколом под ж/д) | J_ROEK_REK_09_01 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд
ВЛ- 6 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки от опоры №48 ВЛ-6 кВ №31 от ПС "Секирино" (Установка пункта секционирования) по адресу: мкр.Заречный г.Скопин | L_ROEK_REK_04_84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВЛ- 0,4 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция Вл-0,4 кВ от ЗТП №28 н.п. Октябрьский Михайловского района | N_ROEK_REK_20_88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
КЛ- 10 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.№2 ПС «Поляны» с. Поляны | J_ROEK_REK_03_03 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Подстанции (с указанием уровня напряжения)
1.2.1.1 | Реконструкция ТП «Котельная» г. Скопин мкр. Заречный | J_ROEK_REK_04_07 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 117 г. Касимов | J_ROEK_REK_22_08 | нд | нд | 5.2 | нд | нд | нд
Прочая реконструкция
1.1 | Реконструкция объектов для технологического присоединения | J_ROEK_TPR_23_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Новое строительство
1.3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ВЛ- 10 кВ
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ №7 (участок от ЗТП-6 до отпайки от КТП-79 к КТП-91 ) г. Ряжск | J_ROEK_STR_18_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №4» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ №4 «ЗТП №7 — ЗТП №4» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.№4 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.№8 (ЗТП №7 — ЗТП №5) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ г.Сасово Промзона (резерв РП "Очистные") | J_ROEK_STR_12_22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС «Заречная» от опоры №25 фидер №11 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС «Секирино» от опоры №48 фидер №31 «Рязаньэнерго» г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-котельная — ЗТП-1 г.Скопин м-н Заречный | J_ROEK_STR_04_25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ЗТП-9 до существующей ВЛЗ-6 кВ на КТП-1, КТП-2 котельная г.Скопин ул.Пирогова | J_ROEK_STR_04_27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-6 кВ ф №4 ПС «Скопин»-ЦРП-2 г.Скопин ул. Кирова | J_ROEK_STR_04_28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВЛ- 0,4 кВ
1.3.2 | Строительство двухцепной ЛЭП 0,4 кВ от ТП 117 г. Касимов | J_ROEK_STR_22_29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство Отпайка от ВЛ-0,4 №5 от КТП №10 р.п. Сапожок ул. Коровенская | J_ROEK_STR_19_30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 , №2 ул.Щетинкина ул.Кабаново от вновь строящейся ТП10/0,4кВ 160кВа р.п.Тума ул. Щетинкина , ул.Кабаново | J_ROEK_STR_02_31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. «Лесная 1,2,3,7» ЗТП №5 п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 с. Полково | J_ROEK_STR_03_36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РПД ЦН2101 г Сасово мкр-н Северный | J_ROEK_STR_12_37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
КЛ- 10 кВ
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ЗТП №3 — ЗТП №4» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ЗТП №3 — ЗТП №7» (до проезжей части) п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.№4,8 ЗТП №4,5,7 п. Мурмино | J_ROEK_STR_03_42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры №1 ф №10 г.Скопин ул. Ленина | J_ROEK_STR_04_43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры ф №4 г.Скопин ул.Ленина | J_ROEK_STR_04_44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство ЛЭП-10 г. Рыбное,(от тяговой ПС до РП 6) | J_ROEK_STR_09_15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Подстанции (с указанием уровня напряжения)
1.3.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ (Уход от ЗТП №2 Хлебзавод баланс Потреб.общества) р.п.Тума ул. Советская | J_ROEK_STR_02_44 | нд | 4.2 | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КТП-6/0,4 кВ. №2 п. Первомайский Михайловский район п. Первомайский | J_ROEK_STR_20_46 | нд | 5.6 | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство РП- 5 вблизи бесхозной ЗТП-44 (100,250кВА), проходная г. Рыбное, ул. Макаренко | J_ROEK_STR_09_48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КТП-15 (400кВА), проходная г. Рыбное, ул. Веселая | J_ROEK_STR_09_49 | нд | 9.3 | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КТП -19 (400 кВА) проходная г. Рыбное, ул. Большая | J_ROEK_STR_09_50 | нд | 7 | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КТП-18 р.п. Сараи ул. Базарная | J_ROEK_STR_15_51 | нд | 2.9 | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КТП-4 р.п. Сараи ул. Калинина | J_ROEK_STR_15_54 | нд | 11 | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство КТП р.п. Сапожок ул. Лушкина | J_ROEK_STR_19_57 | нд | 10 | нд | нд | нд | нд
Прочее новое строительство
1.1 | Строительство объектов для технологического присоединения потребителей | J_ROEK_TPR_23_59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство газовые сети г. Касимов, ул. вп. Фабрики д 14 | J_ROEK_STR_22_60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Приобретение объектов основных средств
Автомобили
1.6 | АГП-14Т на базе Газель-NEXT Филиал «Рыбновский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_9_61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) ПУ р.п. Шацк | J_ROEK_TRANSP_12_62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Дизель-генератор (100) Филиал «Скопинский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_4_63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Дизель-генератор (50) Филиал «Рыбновский район электрических сет | J_ROEK_TRANSP_9_64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Электротехнич. лабор. на базе ГАЗ Филиал «Сасовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_12_65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автовышка ГАЗ-33081 АПТ 18Т, Филиал «Сапожковский район электрических сетей» | J_ROEK_TRANSP_19_66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) Филиал «Михайловский район электрических сетей» | L_ROEK_TRANSP_20_85 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Кран на базе КамАЗ-43253 КС 35719-7-02 (16т 6х6) Филиал «Касимовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_22_68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | КамАЗ-43502 с БКУ TAURUS 055A | M_ROEK_TRANSP_22_87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Дизель-генератор (100) Филиал «Сасовские городские распределительные сети» | J_ROEK_TRANSP_12_72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Дизель-генератор (100) Филиал «Рязанский район электрических сетей» | M_ROEK_TRANSP_3_85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение объектов основных средств прочее | J_ROEK_OSNSR_24_83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение сервера | M_ROEK_OSNSR_24_86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение МФУ Kyocera TaskAifa 2021 в количестве 3 шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд