## Лист2
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа АО "Рязанская областная электросетевая компания"
Год раскрытия информации: 2023 год
№ п/п | Наименование показателя |  | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года 2020-2022 значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2022 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2023 год , тыс. рублей2)
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022
1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Рязанская область |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | 39415.3882
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ |  | 17.4654 | 28.4535 | 17.93 | 21.283 | нд | нд | 29825.5801
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | до 50 мм2 включ город | 7.5974 | 18.5815 | 11.923 | 12.7006 | 1222.1375 | 1.06 | 16453.236
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | до 50 мм2 включ город |  |  | 0.15 | 0.05 | 611.0688 | 1.06 | 32.3866 | ставка 2022г. С 01.12 50%
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 50 мм2-100мм2 вкл город | 4.8485 | 0.217 | 0.198 | 1.7545 | 1115.1016 | 1.06 | 2073.8325
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | до 50 мм2 включ село | 5.0195 | 9.655 | 5.449 | 6.7078 | 1557.6805 | 1.06 | 11075.5806
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | до 50 мм2 включ село |  |  | 0.04 | 0.013333 | 778.8402 | 1.06 | 11.0076 | ставка 2022г. С 01.12 50%
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 50 мм2-100мм2 вкл село | 0 | 0 | 0.17 | 0.056667 | 2988.9561 | 1.06 | 179.5366
1.1.2 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 10 кВ |  | 1.315 | 2.379 | 0.958 | 1.5507 | нд | нд | 3860.6469
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 10 кВ | до 50 мм2 включ село | 0 | 0.436 | 0.958 | 0.46467 | 2426.756 | 1.06 | 1195.2906
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 10 кВ | до 50 мм2 включ город | 1.315 | 0.403 | 0 | 0.57267 | 2319.903 | 1.06 | 1408.243
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 10 кВ | от 50 мм2-100мм2 вкл город | 0 | 1.54 | 0 | 0.51333 | 2310.3038 | 1.06 | 1257.1133
1.2.1 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ |  | 0 | 0.22 | 0.194 | 0.138 | нд | нд | 522.3833
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 100 мм2 до 200мм2 город | 0 | 0.22 |  | 0.073333 | 4981.7589 | 1.06 | 387.2487
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | до 50 мм2 включ село |  |  | 0.194 | 0.064667 | 1971.424 | 1.06 | 135.1345
1.2.1 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 10 кВ |  | 0 | 0.274 | 0.014 | 0.096 | нд | нд | 336.0316
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 10 кВ | от 100 мм2 до 200мм2 село | 0 | 0.274 |  | 0.091333 | 3384.7426 | 1.06 | 327.6882
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 10 кВ | от 50 мм2-100мм2 вкл село |  |  | 0.014 | 0.0046667 | 1686.6607 | 1.06 | 8.3433
1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  | 1 | 1 | 0 | 0.66667 | нд | нд | 715.4813
| Реклоузер до 15 кВт |  | 1 | 1 |  | 0.66667 | 1012.4736 | 1.06 | 715.4813
1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  | 881.64 | 632.4 | 23.25 | 512.43 | нд | нд | 4155.2651
| строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) шкафного или киоскового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 250 до 400 кВА город |  | 372 |  | 124 | 3.3336 | 1.06 | 438.1684
| Строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) столбового/мачтового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 100 до 250 кВА город | 465 | 0 |  | 155 | 6.0053 | 1.06 | 986.6659 |  | 500
| Строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) столбового/мачтового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 25 до 100 кВА город | 244.59 | 260.4 |  | 168.33 | 3.8177 | 1.06 | 681.1861
стп | Строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) столбового/мачтового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | до 25 кВА село | 23.25 | 0 | 23.25 | 15.5 | 25.8508 | 1.06 | 424.7278
| строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) шкафного или киоскового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 100 до 250 кВА село | 148.8 | 0 |  | 49.6 | 30.8985 | 1.06 | 1624.5169
2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | 27797.1782
2.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ |  | 5.737 | 3.594 | 5.2379 | 4.8563 | нд | нд | 10530.1821
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | до 50 мм2 включ город | 1.253 | 0.502 | 0.855 | 0.87 | 1222.1375 | 1.06 | 1127.0552
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 50 мм2-100мм2 вкл город | 1.101 | 0.06 | 0.687 | 0.616 | 1115.1016 | 1.06 | 728.1167
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | до 50 мм2 включ село | 0.283 | 0.211 | 0.185 | 0.22633 | 1557.6805 | 1.06 | 373.7083
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 50 мм2-100мм2 вкл село | 0.96 | 0.331 | 0.513 | 0.60133 | 2988.9561 | 1.06 | 1905.2005
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6 кВ | до 50 мм2 включ город | 0 | 0.379 |  | 0.12633 | 2319.903 | 1.06 | 310.6659
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 10 кВ | до 50 мм2 включ село | 0 | 1.173 | 2.629 | 1.2673 | 2426.756 | 1.06 | 3260.0393
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 10 кВ | до 50 мм2 включ город | 2.14 | 0.938 | 0.36887 | 1.149 | 2319.903 | 1.06 | 2825.3961
2.2.1 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ |  | 0.3 | 0.484 | 0.263 | 0.349 | нд | нд | 998.5573
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | до 50 мм2 включ город |  |  | 0.263 | 0.087667 | 1942.7201 | 1.06 | 180.5305
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 50 мм2-100мм2 вкл город | 0 | 0 |  | 0 | 1775.5082 | 1.06 | 0
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 100 мм2-200мм2 вкл город | 0.3 | 0.024 |  | 0.108 | 2702.1016 | 1.06 | 309.3366
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 200 мм2-500мм2 вкл город | 0 | 0.4 |  | 0.13333 | 2611.5048 | 1.06 | 369.0927
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 100 мм2-200мм2 вкл село | 0 | 0.008 |  | 0.0026667 | 3307.8761 | 1.06 | 9.3503
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | от 100 мм2-200мм2 вкл город, ГНБ | 0 | 0.052 |  | 0.017333 | 7088.9291 | 1.06 | 130.2473
2.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 10 кВ |  | 0 | 0.751 | 2.306 | 1.019 | нд | нд | 3072.86
|  | от 50 мм2-100мм2 вкл город |  |  | 0.806 | 0.26867 | 2140.221 | 1.06 | 609.5064
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 10 кВ | от 100 мм2-200мм2 вкл город | 0 | 0.041 | 0.14 | 0.060333 | 5399.0977 | 1.06 | 345.2903
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 10 кВ | от 200 мм2-500мм2 вкл город | 0 | 0.565 |  | 0.18833 | 4010.8997 | 1.06 | 800.7093
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 10 кВ | от 50 мм2-100мм2 вкл село |  |  | 1.36 | 0.45333 | 1686.6607 | 1.06 | 810.4967
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 10 кВ | от 100 мм2 до 200мм2 горизонт, наклон берение | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.06 | 0
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 10 кВ | от 200 мм2-500мм2 вкл город, ГНБ | 0 | 0.145 |  | 0.048333 | 9893.1172 | 1.06 | 506.8574 | ставка 2021 года*1,139
2.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | нд | нд | 357.7407
| Реклоузер до 150 кВт |  | 1 | 0 |  | 0.33333 | 1012.4736 | 1.06 | 357.7407 | ставки 2021 года
2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения на уровне напряжения 10/0,4 кВ |  | 855.6 | 1088.1 | 5245.2 | 2396.3 | нд | нд | 12837.8381
| Строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) столбового/мачтового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 25 до 100 кВА город | 93 | 93 | 93 | 93 | 10.9819 | 1.06 | 1082.5967
| Строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) столбового/мачтового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 100 до 250 кВА город |  | 613.8 | 465 | 359.6 | 3.8177 | 1.06 | 1455.2042
| Строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) столбового/мачтового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 25 до 100 кВА село |  |  | 93 | 31 | 10.6741 | 1.06 | 350.7496
| Строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) столбового/мачтового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 100 до 250 кВА село |  | 232.5 | 911.4 | 381.3 | 6.3664 | 1.06 | 2573.179
| строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) шкафного или киоскового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 400 до 1000 кВА город |  |  | 1171.8 | 390.6 | 4.5927 | 1.06 | 1901.5307
| строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) шкафного или киоскового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 100 до 250 кВА город | 232.5 |  | 930 | 387.5 | 6.0053 | 1.06 | 2466.6647
| строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) шкафного или киоскового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 250 до 400 кВА город |  |  | 744 | 248 | 3.3336 | 1.06 | 876.3368
| строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) шкафного или киоскового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 100 до 250 кВА село | 148.8 | 148.8 | 465 | 254.2 | 4.9247 | 1.06 | 1326.9783
| строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) шкафного или киоскового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 250 до 400 кВА село |  |  | 372 | 124 | 2.7045 | 1.06 | 355.4755
| Строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) столбового/мачтового типа на уровне напряжения 10/0,4 кВ | от 250 до 500 кВА город | 381.3 | 0 |  | 127.1 | 3.3336 | 1.06 | 449.1226
2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

## Лист1
Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП Кирдяпин П.А.) ул. Садовая р.п. Старожилово
Строительство КТП 10/0,4 кВ 400 кВА ул. Вишневая р.п. Милославское
Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Волошина Г.Ю.) ул. Восточная г. Касимов
Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Колдина А.Г.) д. Рубцово Рязанского р-на
Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Гришин И.В.) ул. Денисова р.п. Старожилово
Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Пузаткин В.В.) ГСК "Роща" г. Скопин
Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Рычкова Е.И.) ул. Станкостроителей г. Сасово
Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ(ТП Глава КФХ Захаров В.В.) с. Елино Захаровского р-на
Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ(ТП Носова Е.А.) г. Рыбное
Строительство КТП-10/0,4кВ 250 кВА (ТП Протасов А. Л.) пер. Рабочий р.п. Александро-Невский
Строительство МТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Конкин В.А.) р.п. Тума Клепиковского р-на
Строительство РП-5 (ТП ООО "Простор")ул. Крымская г. Рыбное
Строительство СТП 10/0,4 кВ (ТП Макаров Л.В.) д. Лопухи Рязанского р-на
Строительство СТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Силкина Н.Б.) ул. Нариманова г. Касимов
Строительство СТП-10(6)/0,4 кВ (ТП ПАО "МТС")ул. Шацкая, г. Сасово
| Строительство ТП-10(6)/0,4 кВ(ТП ООО "Межлинейная хозрасч. лаборатория") ул.Затон-остров г. Касимов |  |  |  | гор |  |  | село
| Строительство ТП-6/0,4кВ (ТП МТС) п. Стенькино Рязанского р-на |  |  |  | ктп |  | стп | стп | ктп
[5 empty] | 100-250 | 250-400 |  | до 25 | 100-250
| Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Колдина А.Г.) д. Рубцово Рязанского р-на | 1107666.66 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | до 15
| Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ(ТП Глава КФХ Захаров В.В.) с. Елино Захаровского р-на | 731197.47 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП Кирдяпин П.А.) ул. Садовая р.п. Старожилово | 874174.06 |  | 0.1 | 0.1
| Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Волошина Г.Ю.) ул. Восточная г. Касимов | 849268.04 |  | 0.25 | 0.25
| Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Гришин И.В.) ул. Денисова р.п. Старожилово | 1909685.85 |  | 0.41 |  | 0.41
| Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ(ТП Носова Е.А.) г. Рыбное | 919360.14 |  | 0.25 | 0.25
| Строительство КТП-10/0,4кВ 250 кВА (ТП Протасов А. Л.) пер. Рабочий р.п. Александро-Невский | 732128.39 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
до 15 | Строительство СТП 10/0,4 кВ (ТП Макаров Л.В.) д. Лопухи Рязанского р-на | 470945.9 |  | 0.025 |  |  |  | 0.025
| Строительство СТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Силкина Н.Б.) ул. Нариманова г. Касимов | 468762.38 |  | 0.063 |  |  | 0.063
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ул. Лушкина р.п.Сапожок | 834584.45 |  | 0.16 | 0.16
| Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ (ТП Пузаткин В.В.) ГСК "Роща" г. Скопин | 715652.49 |  | 0.1 | 0.1
| Строительство КТП-18(160 кВА) ул. Базарная р.п. Сараи | 1205273.72 |  | 0.16 | 0.16
[5 empty] | 1.02 | 0.41 | 0.063 | 0.025 | 0.57
|  |  | 1941.84 |  | 948.6 | 381.3 | 58.59 | 23.25 | 530.1
1737.24
204.6
220
| Строительство КТП 10/0,4 кВ (ТП ООО "Реконструкция") ул. Макаровой г. Ряжск | 1118597.24 |  | 0.63