## Лист1
Приложение №1 к Соглашению об информационном обмене
Формат предоставления информации по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
Отчётный период | Наименование центра питания | Географические координаты центра питания |  | Месторасположения центра питания |  |  | Уровни напряжения центра питания, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, (шт, МВА) | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт | Статус загрузки ЦП
|  | Широта | Долгота | Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов)
I квартал | ПС «Зеленая» | 54.236300 | 38.893000 | Михайловский муниципальный район | р.п. Октябрьский |  | 35/6 | 2шт, 10 МВА | 18 | 5.7531 | 5.5381
II квартал | ПС «Зеленая» | 54.236300 | 38.893000 | Михайловский муниципальный район | р.п. Октябрьский |  | 35/6 | 2шт, 10 МВА | 18 | 5.7531 | 5.5381