## Сасовские ГРЭС
Филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЦН 2104 Т1	123
ЦН 2104 Т2	119
СС 1902 Т1	75
СС 1902 Т2	205
СС 2001 Т1	52
СС 2001 Т2	79
НВ 508 Т1	51
НВ 508 Т2	58
СС 1904 Т1	133
СС 1904 Т2	135
СС 1903 Т1	198
СС 1903 Т2	221
СС 1210 Т1	87
СС 1210 Т2	89
СС 717	32
ЦН 2102 Т1	98
ЦН 2102 Т2	55
СС 1207 Т1	20
СС 1207 Т2	24
СС 1901 Т1	120
СС 1901 Т2	21
ЦН 2103 Т1	215
ЦН 2103 Т2	172
СС 1202 Т1	178
СС 1202 Т2	175
СС 2002 Т1	118
СС 2002 Т2	168
СС 2003 Т1	215
СС 2003 Т2	215
СС 1208	226
НВ 503	148
НВ 505 Т1	146
НВ 505 Т2	213
СС 1211	201
СС1801	126
СС 1905 Т1	170
СС 1905 Т2	210
СС 1204	144
ЦН 2105 Т1	176
ЦН 2105 Т2	54
НВ 507 Т1	438
НВ 507 Т2	372
СС 1206 Т1	175
СС 1206 Т2	225
СС 1212 Т1	73
СС 1212 Т2	31
СС 720	51
СС 719	246
СС 715	42
СС 714	36
СС 711 Т1	57
СС 711 Т2	61
СС 708	54
СС 707	61
СС 1001 Т1	144
СС 1001 Т2	146
СС 1602	100
СС 1101 Т1	95
СС 1101 Т2	135
СС 706	134
СС 702	51
СС 705	61
ТП 1 Т1	93
ТП 1 Т2	89
НВ 201 Т1	144
НВ 201 Т2	140
НВ 202 Т1	169
НВ 202 Т2	165
НВ 203	85
НВ 204	440
НВ 205 Т1	404
НВ 205 Т2	405
СН 501	81
СС 201	27
СС 701	55
СС 709	278
СС 712	26
СС 713	45
СС 718	60
СС 721	64
СС 1213	75
СС 1601	264
ЦН 1413	100
ЦН 905	3
НВ 504	98
НВ 506	140
КТП 14 Т1	250
КТП 14 Т2	235
КТП 16 Т1	134
КТП 16 Т2	145
КТП 22 Т1	390
КТП 22 Т2	400
КТП 23 Т1	197
КТП 23 Т2	202
ТП 25 Т1	85
ТП 25 Т2	98
КТП 24 Т1 от РП очистные	145
КТП 24 Т2 от РП очистные	139
ТП 10	24
ТП 6 Т1	59
ТП 6 Т2	68
ЦН 2301	14
ЦН 2302	18
ЦН 2303	29
ЦН 2304	21
ЦН 2305	17
ЦН 2306	25
ЦН 2307	58
ЦН 2308	17
ЦН 2309	10
СС 716	30
СТП НВ 511	19
МТП СС 723	33
КТП ЦН 1701	93
ГКТП СС 710 Т1	81
ГКТП СС 710 Т2	83
СТП СС 727	5
СН 306	7
СН 307	134
ЦН 301	13
АД 609	170
СН 418	271
СН 428	75
СН 419	194
СН-420	265
СН-421	275
ВЛ-327	169
СС 1906	219
ЦН 2101 Т1	115
ЦН 2101 Т2	125
СС 724 Т1	25
СС 724 Т2	15
ЦН 2311 Т1	85
ЦН 2311 Т2	87

## ПУ Пителино
ПУ р.п. Пителино филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП 101	138
КТП 102	36
КТП 103	154
КТП 104	243
КТП 105	98
КТП 111	142
КТП 308	169
КТП 801	184
ЗТП 802	143
КТП 803	90
КТП 804	93
КТП 805	286
КТП 807	63
КТП 808	199
КТП 810	162

## ПУ Ермишь
ПУ р.п. Ермишь филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ЗТП 300 (Центр)	132
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР ЗТП 806 (Парк)	47
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ЗТП 310 (ул. Солнечная) Т1	89
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ЗТП 310 (ул. Солнечная) Т2	242
Опора № 64 ВЛ -10кВ № 5 от ПС Ермишь в сторону ТП ЕР -501	17
ВЛ -10кВ №5 ПС Ермишь ТП ЕР -504 (КТП «ЕрмишьЛес»)	209
ВЛ -10кВ №5ПС Ермишь ТП ЕР -514	24
ВЛ -10кВ №5 ПС Ермишь ТП ЕР -511	223
ВЛ -10кВ №6 ПС Ермишь ТП ЕР -601	32
ВЛ -10кВ №6 ПС Ермишь ТП ЕР -617	85
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР МТП 301 (ул. Заречная)	92
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ГКТП 303 (пер Больничный)	138
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 304 (Минипекарня)	95
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 306 (ДРСУ)	169
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 307 (Школа)	44
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ГКТП 309 (ул. Ванюшкина)	57
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕРГКТП 801 (ул. Чарыкова)	63
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР КТП 804 (ударница)	141
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР ГКТП 805 (МУП «УЖК»)	87
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР КТП 806	60
Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР КТП 808 (Семенная)	80

## ПУ Чучково
ПУ р.п. Чучково филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-ЧЧ-205	214
ЗТП-ЧЧ-111 Т1	84
ЗТП-ЧЧ-111 Т2	78
ЗТП-ЧЧ-302	115
ЗТП-ЧЧ-201	257
ЗТП-ЧЧ-303	227
ЗТП-ЧЧ-107 Т1	102
ЗТП-ЧЧ-107 Т2	97
ЗТП-ПР-114	49
ГКТП-ЧЧ-416	104
КТП-ЧЧ-308	135
КТП-ЧЧ-312	167
ГКТП-ЧЧ-102	83
ГКТП-ЧЧ-202	121
КТП-ЧЧ-206	25
ГКТП-ЧЧ-306 Т1	144
ГКТП-ЧЧ-306 Т2	148
ГКТП-ЧЧ-203	180
ГКТП-ЧЧ-204	158
КТП-ПР-117	113

## ПУ Шацк
ПУ р.п. Шацк филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-4 Т1	84
ЗТП-4 Т2	90
ЗТП-5 Т1	241
ЗТП-5 Т2	64
ЗТП-6	111
ЗТП-7	137
ЗТП-8	141
ЗТП-9	250
ЗТП-10	150
ЗТП-12	197
ЗТП-13	348
ЗТП-14	103
ЗТП-15	85
ЗТП-16	275
ЗТП-19 Т1	41
ЗТП-19 Т2	27
ЗТП-20	143
ЗТП-22 Т1	129
ЗТП-22 Т2	129
ЗТП-23	278
ЗТП-28 Т1	217
ЗТП-28 Т2	307
ЗТП-29 Т1	93
ЗТП-29 Т2	95
ЗТП-32	63
ЗТП-34	201
ЗТП-35 Т1	37
ЗТП-35 Т2	38
ЗТП-37	100
ТП-1	150
ТП-3	39
ТП-25	11
ТП-31	188
ТП-39	110
ТП-40	51
ТП-41	189
МТП-1	10
ТП-47	168
МТП-2	95

## Михайловский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Михайловский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-33 Т1 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул.Освобождения	206
ЗТП-33 Т2	232
ЗТП-18 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" п.Электрострой	221
ЗТП-19 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" с.Козловка, ул. Лещенка	128
ЗТП-35 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул.Зеленая	212
ЗТП-42 Т1 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул.Тружениц	290
ЗТП-42 Т2	230
ЗТП-63 Т1 Ф-10кВ №3 РП-«Пригородная» ул.Элеваторная	10
ЗТП-63 Т2	94
ЗТП-10 Т1 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" 1-ый Пролетарский переулок	88
ЗТП-10 Т2	153
ЗТП-11 Т1 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул.Победы	240
ЗТП-11 Т2	90
ЗТП-12 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" Кооперативный переулок	242
ЗТП-13 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Зайцева	162
ЗТП-14 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" 3-ий Пролетарский переулок	281
ЗТП-34 Т1 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. 50 лет ВЛКСМ	97
ЗТП-34 Т2	70
ЗТП-36 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул.Зеленая	286
ЗТП-5 Т1 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. им. Маршала Голикова	285
ЗТП-5 Т2	284
ЗТП-50 Т1 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" Восточный переулок	84
ЗТП-50 Т2	169
ЗТП-64 Ф-10кВ №3 РП- «Пригородная ул.Новая	172
ТП-7 Т1 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Лавренева	47
ТП-7 Т2	50
ЗТП-8 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Карла Маркса	286
ЗТП-9 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Московская	172
ЗТП-3 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Больничная	122
ЗТП-37 Т1 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Воеводина	104
ЗТП-37 Т2	39
ЗТП-9 Ф-6кВ №3 ПС "Зеленая" п.Горенка	213
ЗТП-21 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул.Зеленая	408
ЗТП-22 Т1 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" 3-ий Строительный переулок	129
ЗТП-22 Т2	120
ЗТП-24 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Кочубина	349
ЗТП-25 Т1 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Цементников	120
ЗТП-25 Т2	126
ЗТП-26 Т1 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Зеленая	222
ЗТП-26 Т2	211
ЗТП-27 Т1 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Есенина	197
ЗТП-27 Т2	182
ЗТП-1 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул. Кооперативная	128
ЗТП-2 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул.Больничная	242
ЗТП-4 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Красный Октябрь	270
ЗТП-29 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Юбилейная	87
ЗТП-2 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Нагорная	71
ЗТП-6 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Пронская	158
ЗТП-54 Т1 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Зеленая	78
ЗТП-54 Т2	89
ЗТП-2 Ф-10кВ №10 ПС «Некрасово» п. Первомайский ул. Молодежная	54
ЗТП-1 Ф-6кВ №18 ПС «Цементная» п. Первомайский ул. Почтовая	138
ЗТП-1409 Ф-10кВ №4 ПС "Луч"	122
ЗТП-48 Т1 Ф-10кВ №12 ПС «Луч» ул. Строителей	419
ЗТП-48 Т2 Ф-10кВ №1 ПС «Луч»	438
КТП-17 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Луговая	104
КТП-24 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Красной Армии	322
КТП-20 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Вылетовка	49
КТП-41 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Ендова	66
КТП-45 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" с.Козловка ул. Лещенка	48
КТП-46 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Мира	43
КТП-62 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. 10 лет Октября	63
КТП-65 Ф-10кВ №3 РП- «Пригородная» ул. Новая	78
КТП-30 Ф-10кВ №7 ПС "Луч" ул. 23 Партсъезда	110
КТП-7 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Пионерская	123
КТП-47 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Бережок	109
КТП-5 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул. Почтовая	140
КТП-8 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Павлова	76
КТП-6 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул. Больничная	161
КТП-3 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Красный Октябрь	122
КТП-49 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Больничная	251
КТП-43 Ф-5 кВ. пс Луч	135
КТП-57 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Освобождения	238
КТП-67 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Бережок	20
КТП-68 Ф-10кВ №7 ПС "Луч" ул. Бережок	14
КТП-22 Т1 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Голикова	87
КТП-22 Т2 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Голикова	84
КТП-301 п. Змеинка «Водокачка»	283
КТП-302 п. Змеинка	194
КТП-1072 Ф-3 ПС «Цементная» п. Тереховое	95
КТП-3 Ф-18 ПС «Некрасово» п. Первомайский, «Школа»	176
КТП-27 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Уголок	172
КТП-29 Ф-10кВ №7 ПС «Луч» ул. Фруктовая	91
КТП-1508 Ф-10кВ №5 ПС «Голдино» д. Бояринцево	20
КТП-44 Ф-10кВ №5 ПС «Луч» ул. Бережок	79
КТП-25 Ф-10кВ №12 ПС «Луч» ул. Пролетарская	177
КТП-10 Ф-6кВ №8 ПС "Зеленая" ул. Пролетарка	32
КТП-71 Ф-1кВ. пс Луч	166
КТП-72 Ф-1кВ. пс Луч	164
КТП-56 Ф-1кВ. пс Луч	118
КТП-73 Ф-12 кВ. пс Луч	40
КТП-77 Ф-12 кВ. пс Луч	132
КТП-76 Ф-12 кВ. пс Луч	236
КТП-76	259
МТП-78 ф-5 пс «Голдино»	14
КТП-81 ф-12 пс «Луч»ул.Ремонтная	63
КТП-28 ф-1 пс «Зелёная»	220
КТП-39 Ф-10кВ №5 ПС «Луч» ул. Фабричная	160
КТП-23 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Кочубина	189
КТП-82Ф-4 ПС «Некрасово»	148
МТП-83 ф-5 ПС «Голдино»	30
КТП № 2, п. Первомайский	88
КТП 10/0,4 кВ № 85, г. Михайлов	143

## ПУ Захарово
ПУ с. Захарово филиала АО "РОЭК" "Михайловские городские распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП 4172	204
ЗТП 4309 Т1	160
ЗТП 4309 Т2	166
ЗТП 4168	239
ЗТП 4170	204
ЗТП 4306 Т1	37
КТП Школа	80
КТП 1	138
КТП 2	64
КТП (пятиэтажка)	153
КТП 4150	123
КТП 4171	116
КТП 4300	73
КТП 4176	163
КТП 4219	162
КТП 3007	111
КТП 4376	113
КТП 4388	120

## Касимовские ГРЭС
Филиала АО "РОЭК" "Касимовские городские распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ТП-53 Т1	32
ТП-53 Т2	293
ТП-104 Т1	400
ТП-104 Т2	372
ТП-50 Т1	95
ТП-50 Т2	85
ТП-103 Т1	174
ТП-103 Т2	74
ТП-38 Т1	399
ТП-38 Т2	382
ТП-1 Т1	168
ТП-1 Т2	84
ТП-10 Т1	84
ТП-10 Т2	118
ТП-11	91
ТП-12	90
ТП-13	80
ТП-32	420
ТП-17	306
ТП-18	98
ТП-19	241
ТП-2 Приокский Т1	97
ТП-2 Приокский Т2	240
ТП-2	145
ТП-22 Т1	267
ТП-22 Т2	418
ТП-23	114
ТП-25 Т1	135
ТП-25 Т2	101
ТП-26	88
ТП-27	160
ТП-28	264
ТП-29 Т1	79
ТП-29 Т2	196
ТП-3 Приокский Т1	179
ТП-3 Приокский Т2	171
ТП-3	116
ТП-34	113
ТП-4 Приокский Т1	253
ТП-4 Приокский Т2	201
ТП-4 Т1	77
ТП-4 Т2	201
ТП-64	55
ТП-41Т1	70
ТП-41Т2	89
ТП-42 Т1	315
ТП-42 Т2	370
ТП-44 Т1	156
ТП-44 Т2	145
ТП-45	26
ТП-48	108
ТП-49	101
ТП-5 Приокский Т1	162
ТП-5 Приокский Т2	396
ТП-55	344
ТП-56	244
ТП-57	160
ТП-58 Т1	247
ТП-58 Т2	91
ТП-59 Т1	85
ТП-59 Т2	81
ТП-6 Приокский Т1	180
ТП-6 Приокский Т2	264
ТП-6	190
ТП-61 Т1	248
ТП-61 Т2	80
ТП-95 Т1	38
ТП-95 Т2	40
ТП-65	60
ТП-66	30
ТП-68	116
ТП-69	124
ТП-7 Приокский Т1	95
ТП-7 Приокский Т2	170
ТП-7	53
ТП-73	81
ТП-75	86
ТП-77	87
ТП-78 Т1	88
ТП-78 Т2	41
ТП-81 Т1	81
ТП-81 Т2	79
ТП-82 Т1	229
ТП-82 Т2	257
ТП-85	53
ТП-86 Т1	82
ТП-86 Т2	88
ТП-88	345
ТП-89 Т1	69
ТП-89 Т2	83
ТП-9	110
ТП-91 Т1	144
ТП-91 Т2	149
ТП-92 Т1	199
ТП-92 Т2	57
ТП-97 Т1	82
ТП-97 Т2	78
ТП-14	85
ТП-35	64
ТП-1 Приокский Т1	146
ТП-1 Приокский Т2	162
ТП-76 Т1	178
ТП-76 Т2	504
ТП №16 ул. Нариманова (Молокозавод) 630 ква	330
ТП №37 160 ква ул.Нариманова	37
КТП № 47 с оборудованием 250 кВа ул. Восточная	153
ТП №5 ул.Загородная 250 ква	92
ТП "Аккорд" ул.Индустриальная	50
ТП №67 ул.Рабочая 23а 180ква	193
ТП №8 ул. Нариманова	57
ТП №110 Т1	237
ТП №110 Т2	135
ТП №107	80
ТП №70 ул.Ленина 56а 250 ква	126
ТП №71 ул.Советская 100 ква	41
ТП №31	68
ТП №9 приокский	51
ТП №10 приокский	122
ТП №40	131
ТП№62 Т1	384
ТП№62 Т2	412
СТП№118 ул. Индустриальная	4
ГКТПН №117 ул. Татарская	183
КТП №3 ЦКР Т1	80
КТП №3 ЦКР Т2	98
СТП-10/0,4 кВ-63 кВА №120 ул. Восточная	30
СТП-10/0,4 кВ-40 кВА №121 ул. Индустриальная	3
СТП-10/0,4 №122 ул. Индустриальная	73
ТП-96 садовые участки	13
КТП №123 10/0,4 кВ ТП Волошина Г.Ю. ул. Восточная	177
СТП-10/0,4 кВ-63 кВА №124 ул. Нариманова ТП	13
МТП №12 10/0,4 кВ 100кВА Затон-остров	20
МТП №125 10/0,4 кВ 100кВА ул. Индустриальная ТП Мартынов В.А.	11
КТП №39 ТП Волков Р.А. ул. Терешковой	474
КТП-10/0,4 кВ ТП№99 ТП Панков В.А. ул. Северная	167
МТП-10/0,4 кВ № 126 (ТП Чеснокова С. В.; г. Касимов, ул. Индустриальная)	38
РП-94 Т1	45
РП-94 Т2	52
РП-24( ЦРП) Т1	144
РП-24( ЦРП) Т2	223
РП-43	393
ТП№100 Т1	245
ТП№100 Т2	260

## ПУ Касимовский район
Филиала АО "РОЭК" "Касимовские районные распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ПС «Шостье», ВЛ-10 кВ №2 ЗТП-2576, н.п. Сиверка	38
ПС «Лашма» ВЛ-10 кВ№5 ЗТП-8,Т1 н.п. Лашма	94
ПС «Лашма» ВЛ-10 кВ№5 ЗТП-8,Т2 н.п. Лашма	55
ПС «Забелино» ВЛ-10 кВ №5 ЗТП-2312, н.п. Гиблицы	89
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 ЗТП-8, н.п. Гусь-Железный	55
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №7, Т1 ЗТП-2479 н.п. Крутоярский	87
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №7, Т2 ЗТП-2479 н.п. Крутоярский	78
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №7 ЗТП-2478, н.п. Крутоярский	84
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №7 ЗТП-2369, Т1	60
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №7 ЗТП-2369, Т2	54
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №14 ЗТП-1	50
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №11 ЗТП-2396, Т1	144
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №11 ЗТП-2396, Т1	147
ПС «Зеленино» ВЛ-10 кВ №4 ЗТП-4,Т1 н.п. Ташенка	126
ПС «Зеленино» ВЛ-10 кВ №4 ЗТП-4,Т2 н.п. Ташенка	144
ПС «Зеленино» ВЛ-10 кВ №3 ЗТП-5, н.п. Колубердеево	79
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №6 ЗТП-2165	98
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 ЗТП-1	38
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 ЗТП-2, н.п. Елатьма	135
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 ЗТП-3 н.п. Елатьма	7
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 ЗТП-4 н.п. Елатьма	58
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 ЗТП-9 н.п. Елатьма	102
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 ЗТП-10 н.п. Елатьма	77
ПС «Шостье» ВЛ-10 кВ №3 КТП-2628	38
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №5 СТП-2663	4
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №5 КТП-2535	36
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №5 КТП-2473	49
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №5 КТП-2653	21
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №4 КТП-1	25
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №4 КТП-3	95
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №4 КТП-4	150
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №4 КТП-5	111
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №4 КТП-6	101
ПС «Сынтул» ВЛ-10 кВ №4 КТП-7	41
ПС «Лашма» ВЛ-10 кВ №3 КТП-1 Т1	8
ПС «Лашма» ВЛ-10 кВ №3 КТП-1 Т2	70
ПС «Лашма» ВЛ-10 кВ №3 КТП-2	72
ПС «Лашма» ВЛ-10 кВ №3 КТП-3	252
ПС «Лашма» ВЛ-10 кВ №3 КТП-6	86
ПС «Лашма» ВЛ-10 кВ №5 КТП-7	172
ПС «Касимов» ВЛ-10 кВ №12 МТП-Храм, н.п. Лощинино	6
ПС «Касимов» ВЛ-10 кВ №12 КТП-2591	33
ПС «Касимов» ВЛ-10 кВ №12 КТП-2588, н.п. Лощинино	39
ПС «Касимов» ВЛ-10 кВ №12 КТП-2289	22
ПС «Касимов» ВЛ-10 кВ №12 КТП-2281	45
ПС «Затон» ВЛ-10 кВ №2 КТП-Бургаз	156
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-1	53
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-2	51
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-3	56
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-4	20
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-5	39
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-6	35
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-7	58
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-9	34
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-10	42
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-12	37
ПС «Бельки» ВЛ-10 кВ №6 КТП-13	38
ПС «Кольдюки» ВЛ-10 кВ №5 КТП-2627	40
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №5 КТП-2553	14
ПС «Кочемары» ВЛ-10 кВ №1 КТП №1	34
ПС «Кочемары» ВЛ-10 кВ №2 КТП №2	30
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №11 КТП-2480	14
ПС «Сноведь» ВЛ-10 кВ №1009 КТП-2497	38
ПС «Сноведь» ВЛ-10 кВ №1009 КТП-2494	39
ПС «Кочемары» ВЛ-10 кВ №2 КТП-2517	19
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-1а н.п Елатьма	74
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-1б н.п Елатьма	179
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-1в	55
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-5 н.п. Елатьма	276
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-6 н.п. Елатьма	451
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-7 Т1 н.п. Елатьма	88
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-7 Т2 н.п. Елатьма	105
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-8	52
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-11 н.п. Елатьма	43
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-13 н.п. Елатьма	240
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-14 н.п. Елатьма	137
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-17 н.п. Елатьма	174
ПС «Елатьма» ВЛ-10 кВ №7 КТП-2541	40
ПС «Телебукино» ВЛ-10 кВ №14 КТП-2	51
ПС «Сабурово» ВЛ-10 кВ №7 КТП-12	14
ПС «Елатьма» ВЛ-10 кВ №2 ТП-2170	57
СТП № 1 (2583)	20

## Клепиковский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Клепиковский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП№2 Т1 п/ст «Клепики»	86
ЗТП№2 Т2 п/ст «Клепики»	51
ЗТП№5п/ст «Клепики»	170
ЗТП№6 п/ст «Клепики»	76
ЗТП№10п/ст «Клепики»	167
ЗТП»16 п/ст «Клепики»	128
ЗТП№17 Т1п/ст «Клепики»	28
ЗТП№17 Т2 п/ст «Клепики»	38
ЗТП№23 Т1 п/ст»Клепики»	23
ЗТП№23 Т2 п/ст»Клепики»	59
ЗТП№ 29 Т1 п/ст «Клепики»	47
ЗТП№ 29 Т2 п/ст «Клепики»	52
ЗТП№ 4009 Т1 п/ст Клепики	96
ЗТП№ 4009 Т2 п/ст Клепики	85
ЗТП№1 Т1 п/ст «Болонь»	137
ЗТП№1 Т2 п/ст «Болонь»	58
ЗТП№3 п/ст «Болонь»	98
ЗТП№4 Т1 п/ст «Болонь»	115
ЗТП№4 Т2 п/ст «Болонь»	55
ЗТП№6п/ст «Болонь»	111
ЗТП№8 Т1 п/ст «Болонь»	235
ЗТП№8 Т2 п/ст «Болонь»	83
ЗТП№4360 Т1 п/ст «Бусаево»	232
ЗТП№4360 Т2 п/ст «Бусаево»	60
ЗТП№4363 Т1 п/ст «Бусаево»	67
ЗТП№4363 Т2 п/ст «Бусаево»	68
ЗТП№4364 Т1 п/ст «Бусаево»	175
ЗТП№4364 Т2 п/ст «Бусаево»	71
ЗТП№4297 Т1 п/ст «Клепики»	55
ЗТП№4297 Т2 п/ст «Клепики»	53
ЗТП№4	57
ЗТП№5п/ст «Соломино»	105
ЗТП№6п/ст «Соломино»	88
ЗТП№7п/ст «Соломино»	111
ЗТП№10п/ст «Соломино»	35
ЗТП№11п/ст «Тума»	33
ЗТП№15п/ст «Тума»	37
ЗТП№19 п/ст «Тума»	9
ЗТП№20 п/ст «Тума»	36
ЗТП№27 п/ст «Тума»	56
ЗТП№29 п/ст «Тума»	41
ЗТП№32 Т1 п/ст «Соломино»	199
ЗТП№32 Т2 п/ст «Соломино»	50
ЗТП№4129 п/ст «Соломино»	49
КТП№1 п/ст «Соломино»	112
КТП№2 п/ст «Соломино»	251
КТП№9п/ст «Соломино»	45
ГКТП№14 п/ст «Тума»	35
ГКТП№16 п/ст «Тума»	20
КТП№22п/ст «Соломино»	11
ГКТП№24п/ст «Тума»	68
КТП№28п/ст «Соломино»	124
КТП№4126п/ст «Тума»	11
ГКТП№49 п/ст «Соломино»	245
КТП№4189п/ст «Алексеево»	18
КТП№4241п/ст «Бусаево»	4
КТП№4417п/ст «Тума»	21
ГКТП№1п/ст «Клепики»	112
ГКТП№3п/ст «Клепики»	86
ГКТП№4п/ст «Клепики»	51
КТП№9п/ст «Клепики»	64
КТП№12п/ст «Клепики»	126
ГКТП№13п/ст «Клепики»	34
КТП№14п/ст «Клепики»	76
ГКТП№18п/ст «Клепики»	138
ГКТП№27п/ст «Клепики»	88
КТП№4275п/ст «Клепики»	45
КТП№4311п/ст «Клепики»	53
КТП №4247 Т1 п/ст «Болонь»	192
КТП №4247 Т2 п/ст «Болонь»	53
ГКТП№4408п/ст «Болонь»	80
КТП№4430п/ст «Клепики»	18
КТП№31 Т1 п/ст «Клепики»	107
КТП№31 Т2 п/ст «Клепики»	40
КТП№32 п/ст «Клепики»	19
ЗТП№4436 Т1 п/ст «Болонь»	238
ЗТП№4436 Т2 п/ст «Болонь»	684
ГКТП№7 п/ст «Клепики»	45
ГКТП№24 п/ст «Клепики»	84
ГКТП№4302 п/ст «Клепики»	54
КТП№4056 п/ст «Клепики»	20
КТП№4354 п/ст «Клепики»	54
ГКТП№4291 п/ст «Клепики»	98
ГКТП№4292 п/ст «Клепики»	14
КТП № 52, ПС Тума	50
МТП № 51, ПС Тума	38
МТП №50 п/ст «Тума»	115
КТП-4226	41
КТП-4411	55

## Скопинсие ГРЭС
Филиал АО "РОЭК" "Скопинские городские распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ТП-71	88
ТП-25	107
ТП-27	87
ТП-31	318
ТП-40	96
ТП-48	83
ТП-79	51
ТП-84 Т1	145
ТП-84 Т2	94
ТП-29	103
ТП-30	109
ТП-20 Т1	72
ТП-20 Т2	56
ТП-21 Т1	250
ТП-21 Т2	191
ТП-70 Т1	320
ТП-70 Т2	181
ТП-4	84
ТП-8 Т1	148
ТП-8 Т2	199
ТП-2	53
ТП-6	80
ТП-5	87
ТП-12 Т1	79
ТП-12 Т2	174
ТП-13	452
ТП-15	112
ТП-19	114
ТП-54	280
ТП-64	262
ТП-76 Т1	176
ТП-76 Т1	285
ТП 18	294
ТП 23	165
ТП котельная Т1	83
ТП котельная Т2	85
ТП-34	152
ТП-35 Т1	86
ТП-35 Т2	90
ТП-77 Т1	98
ТП-77 Т2	94
ТП-78 Т1	121
ТП-78 Т2	131
ТП-1-го подъема, водозабор Т1	65
ТП-1-го подъема, водозабор Т2	68
ТП-1002	204
мрн. Октябрьский ТП №1	55
ТП №3 Т1	84
ТП №3 Т2	49
ТП-1695 котельльная МПМК	135
ТП-9 Т1	10
ТП-9 Т2	20
ТП-4 мрн.Металлург	92
ТП-5 мрн.Металлург	143
ТП-10 мрн. Металлург Т1	91
ТП-10 мрн. Металлург Т2	220
ТП-10 А / мрн. Металлург	81
ТП-котельная заречный Т1	142
ТП-котельная заречный Т2	141
ТП-1	220
ТП-2	179
ТП-3	36
ТП-5	237
ТП-7	162
ТП -82	200
КТП-79 тех коледж	232
КТП-49	123
КТП-28	237
КТП-3	258
КТП-89	167
КТП -43	186
КТП 88	73
К ТП-50	190
КТП-9	83
КТП-10	86
КТП-14	113
КТП-16	158
КТП -4 мкр.Октябрьский	38
КТП №2 мкр.Октябрьский	66
КТП-17	162
КТП-котельная мкр.Стекольный	40
КТП ул. Есенина	52
КТП 12 А	308
КТП 90	192
МТП-11	12
КТП 85	18
МТП №41	60
КТП № 44	133
КТП № 47 ГИБДД	15
КТП 24	178
ЦРП-1	100
ЦРП -2 ТП №66	264
ЦРП-3	150

## ПУ Милославское
ПУ р.п. Милославское филиала АО "РОЭК" "Скопинские городские распределительные электрические сети"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП 10/0,4 №1402	140
ЗТП 10/0,4 №1405	376
ЗТП 10/0,4 №1411	370
ЗТП 10/0,4 №1414	62
ЗТП 10/0,4 №1416	385
ЗТП 10/0,4 №1532 школа	84
КТП 6/0,4 №1119	256
КТП 6/0,4 №1119 резерв	32
КТП 6/0,4 №1122	239
КТП 6/0,4 №1123	138
КТП 10/0,4 №1317	240
КТП 10/0,4 №2354	168
КТП 10/0,4 №1320	293
КТП 10/0,4 №1335	160
КТП 10/0,4 №1395	84
КТП 10/0,4 №1400	120
КТП 10/0,4 №1403	268
КТП 10/0,4 №1404	27
КТП 10/0,4 №1406	429
КТП 10/0,4 №2306	188
КТП 10/0,4 №2319	110
КТП 10/0,4 №2326	156
КТП 10/0,4 №2345	28
КТП 10/0,4 №2347	155
КТП 10/0,4 №2340	141
КТП 10/0,4 №2357	91
КТП 10/0,4 №2366	266
КТП 10/0,4 №2484	84

## Новодеревенский РЭС
Филиал АО "РОЭК" "Новодеревенский район электрических сетей"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-5201	254
ЗТП-5200	244
ЗТП-5639	158
ЗТП-5368	469
ЗТП-5206 Т1	291
ЗТП-5206 Т2	245
КТП-5386	117
КТП-5327	180
КТП-5208	399
КТП-5698	238
КТП-5643	180
КТП-5307	154
КТП-5515	173
КТП-5900	112
КТП-5910	49
МТП-5004	171
ЗТП-5666	90
КТП-5207	55
КТП-5309	85
КТП-5369(5005)	51

## ПУ Ухолово
ПУ р.п. Ухолово филиала АО "РОЭК" "Новодеревенский район электрических сетей"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП №1	382
ЗТП №2	146
ЗТП №6	397
ЗТП №9	354
ЗТП №12	254
ЗТП №13	391
ЗТП №17	156
ЗТП №18	63
ЗТП №19	172
ЗТП №21	180
КТП №20	42
КТП №3	166
КТП №4	98
КТП №8	121
КТП №15	95
КТП №22	99
КТП №10	20
КТП №11	40
КТП №23	155

## Путятинский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Путятинский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП 6154 Т1	24
ЗТП 6154 Т2	23
ЗТП 6155 Т1	162
ЗТП 6155 Т2	160
ЗТПП 6091 Т1	53
ЗТПП 6091 Т2	55
ЗТПП 6094 Т1	38
ЗТПП 6094 Т2	36
ЗТПП 6106 Т1	180
ЗТПП 6106 Т2	300
ЗТПП 6116	251
КТП 6098	77
КТП 6156	201
КТП 6201	20
КТП 6084	54
КТП 6013	105
КТП 6092	82
КТП 6096	92
КТП 6097	64
КТП 6103	37
КТП 6104	114
КТП 6105	150
КТП 6107	93
КТП 6361	105
КТП 6161	15
МТП 6316	65
КТП 6332	14
СТП 6159	4

## Рыбновский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Рыбновский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-1	58
ЗТП-2	159
ЗТП-3	163
ЗТП-5	337
ЗТП-4	269
ЗТП-6	219
ЗТП-8	157
ЗТП-9	280
ЗТП-10	135
ЗТП-11	96
ЗТП-12 Т1	60
ЗТП-12 Т2	61
ЗТП-13	91
ЗТП-14	190
ЗТП-15	182
ЗТП-16	160
ЗТП-18	265
ЗТП-20	251
ТП-28	44
ЗТП-31	204
ЗТП-32	70
ТП-41	38
ЗТП-37	234
ЗТП-19	319
ЗТП-21	414
ТП-51 Т1	170
ТП-51 Т2	45
ТП-54 Т1	44
ТП-54 Т2	55
ТП-49 Т1	49
ТП-49 Т2	51
ТП-48 Т1	52
ТП-48 Т2	54
ЗТП-26	202
ТП-55 Т1	51
ТП-55 Т2	42
ТП-56 Т1	47
ТП-56 Т2	50
ЗТП-24 Т1	216
ЗТП-24 Т2	210
ЗТП-2121 Т1	46
ЗТП-2121 Т2	85
ЗТП-2020 Т1	89
ЗТП-2020 Т2	95
ЗТП-3112 Т1	51
ЗТП-3112 Т2	60
ЗТП-3089 Т1	49
ЗТП-3089 Т2	84
ЗТП-44 Т1	19
ЗТП-44 Т2	85
ЗТП-30 Т1	75
ЗТП-30 Т2	78
ЗТП-72	40
ЗТП-36 Т1	78
ЗТП-36 Т2	80
КТП-42	108
КТП-3111	20
КТП-3092	54
КТП-3078	50
КТП-40	89
КТП-35	11
КТП-38	18
КТП-33	84
КТП-29	10
КТП-34	84
КТП-53	58
КТП-30	53
КТП-62	158
КТП-3188	81
КТПП-65 Т1	192
КТПП-65 Т2	190
КТПП-66 Т1	262
КТПП-66 Т2	110
КТП-68	272
КТП-69	38
КТП-3225	142
КТП-3226	134
КТП-3220	85
КТП-400кВА №41 Константиново	132
КТП-76	40
МТП-77	15
МТП-78	24
КТП-2175	38
КТП-2084	45
КТП-79	58
КТПП-64 Т1	143
КТПП-64 Т2	145
КТПП-15	91
КТПП-19	94
КТП-80	38
ЦРП-1	89
РП-2 Т1	225
РП-2 Т2	152
РП-3 Т1	50
РП-3 Т2	291
РП-4 Т1	142
РП-4 Т2	146
РП-6 Т1	84
РП-6 Т2	85

## Ряжский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Ряжский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мащность кВт
ЗТП 4, Гаражи	51
ЗТП 5, ул.Ямская	17
ЗТП 6, ул.Пролетарская	209
ЗТП 7, пл.Советская	84
ЗТП 8, Рынок	244
ЗТП 9, Дет.парк	47
ЗТП 10, СЭС больница	41
ЗТП 11, ул.Пушкина	188
ЗТП 12, Школа №2	185
ЗТП 13, Т1 Старый конс.завод	194
ЗТП 13, Т2 Старый конс.завод	55
ЗТП 14, ул.Красная	242
ЗТП 15, Мельзавод	121
ЗТП 17, Т1 СХТ	425
ЗТП 17, Т2 СХТ	424
ЗТП 18, Школа №3	162
ЗТП 19, Т1 Ветлаборатория	146
ЗТП 19, Т1 Ветлаборатория	14
ЗТП 20, Роспродукт	129
ЗТП 21, ул.Сокольники	164
ЗТП 22, ул.Полевая	269
ЗТП 26, Элеватор	210
ЗТП 30, МСО	137
ЗТП 36, ул.Дружбы	175
ЗТП 38, ул.Грибоедова	250
ЗТП 42, ул.Фурманова	55
ЗТП 43, ул.Фурманова	4
ЗТП 44, ул.Володарского	89
ЗТП 45, Школа №4	49
ЗТП 56, Т1 ул.Высотная	160
ЗТП 56, Т2ул.Высотная	85
ЗТП 58, ул. Строителей	125
ЗТП 59 Т1, Баня	215
ЗТП 59 Т2, Баня	60
ЗТП 63, ул.Бирюзова	110
ЗТП 67, Т1 ул.Высотная	86
ЗТП 67, Т2 ул.Высотная	87
ЗТП 68, Т1 ул.Высотная	84
ЗТП 68, Т2 ул.Высотная	89
ЗТП 69, Т1 ЦРБ	81
ЗТП 69, Т2 ЦРБ	86
ЗТП 70, Т1 КНС	80
ЗТП 70, Т2 КНС	79
ЗТП 71, Т1 2-ой Подъём	53
ЗТП 71, Т2 2-ой Подъём	51
ЗТП 73, ул.Кольцова	152
ЗТП 74, ул.Молодёжная	97
ЗТП 75, ул.Пожалостина	54
ЗТП 77, ул.Лермонтова	70
ЗТП83, Т1 ул.Волгоградская Дет.сад	60
ЗТП83, Т2 ул.Волгоградская Дет.сад	58
КТП 2, ул.Луговая	60
КТП 3, ул.Свободы	55
КТП 23, ул.Фруктовая	17
КТП 24, ул.Матросова	8
КТП 25, ул.Совхозная	106
КТП 28, ПМК 6	60
КТП 29, РСУ	115
КТП 32, ул.Трудовая	39
КТП 33, Арт.скважина	41
КТП 35, Бурты	82
КТП 37, ул.Береговая	109
КТП 39, ул.Владимировка	114
КТП 43, ул.Фурманова	11
КТП 46, ул.Новоряжская	62
КТП 47, ул.Первомайская	48
КТП 49, Межрайбаза	107
КТП 51, ул.Речная	11
КТП 52, ул.Матросова	11
КТП 54, ул.Гагарина	7
КТП 55, пер.Кольцова	82
КТП 61, ФСК	301
КТП 57, ул.Трудовая	91
КТП 62, С-химия	25
МТП 64, МТС	4
КТП 65 Т1, Котельн.гознака	220
КТП 65 Т2, Котельн.гознака	215
КТП 66, РАЙПО	60
КТП 76, ул.Лермонтова	113
КТП 78, Бурты	52
КТП 79, Горсеть	50
КТП 80, ул. Стрелецкая	108
КТП 82, Бойня	4
КТП 84, 2 КПП	60
КТП 85, ДЭП	46
КТП 86, ул.Крупская	104
КТП 87, ул.Мичуринская	88
КТП 89, ул.Загородная	159
КТП 93, Т1 ул.Высотная	74
КТП 93, Т2ул.Высотная	81
КТПП 94, Путепровод	39
КТП 95, ЗАО «Реконструкция»	362
КТП 96, «Бетонный узел»	49
КТП 98, ул. Рабочих	66

## ПУ Сараи
ПУ р.п. Сараи филиала АО "РОЭК" "Ряжский район электрических сетей"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-24	48
ЗТП-16	270
ЗТП-5	64
ЗТП-6	119
ЗТП-8	51
ЗТП-9	80
ЗТП-12	195
ЗТП-19	95
ЗТП-22	172
ЗТП-8206 (28)	89
КТП-23	153
КТП-20 Т1	187
КТП-20 Т2	190
КТП-34	51
КТП-8436 (25)	172
КТП-2	36
КТП-1	82
КТП-21	62
КТП-30	168
КТП-13	162
КТП-14	64
КТП-15	228
КТП-42 (26)	20
КТП-8435 (31)	73
КТП-8243 (32)	27
КТП-8244 (33)	44
КТП-4	59
КТП-8202 (27)	187
КТП-3	58
КТП-7	91
КТП-10	45
КТП-17	230
КТП-29	94
КТП-11	53
КТП-35	97
КТП-18	100

## Рязанский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Рязанский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-2368 Т1	80
ЗТП-2368 Т2	98
ЗТП-2442 Т1	60
ЗТП-2442 Т2	59
ЗТП-3602 Т1	94
ЗТП-3602 Т2	262
ЗТП-3466 Т1	85
ЗТП-3466 Т2	90
ЗТП-3464 Т1	80
ЗТП-3464 Т2	85
ЗТП-3465 Т1	55
ЗТП-3465 Т2	54
ЗТП-3468	50
ЗТП «Озерная»	79
ЗТП-3834 Т1	160
ЗТП-3834 Т2	131
ЗТП-3802	90
ЗТП-2	142
ЗТП-58 Т1	93
ЗТП-58 Т2	91
ЗТП «Очистные» Т1	30
ЗТП «Очистные» Т2	25
ЗТП-55 Т1	252
ЗТП-55 Т2	207
ЗТП «КНС-1» Т1	20
ЗТП «КНС-1» Т2	21
ЗТП-3833 Т1	159
ЗТП-3833 Т2	151
ЗТП-3131	170
ТП-3 Т1	87
ТП-3 Т2	89
ТП-4 Т1	134
ТП-4 Т2	321
ТП-5 Т1	55
ТП-5 Т2	53
ТП-7 Т1	80
ТП-7 Т1	57
ЗТП-3488 Т1	38
ЗТП-3488 Т2	115
ЗТП-3489	40
ЗТП -3130	357
ЗТП-3450 Т1	49
ЗТП-3450 Т2	80
ЗТП -3600 Т1	21
ЗТП -3600 Т2	15
ЗТП-3821	177
ЗТП 2304 Т1	36
ЗТП 2304 Т2	53
ЗТП-2464 Т1	191
ЗТП-2464 Т2	105
КТП-3502	41
КТП-5512	43
КТП-2233	4
КТП-5653	70
КТПБ-3612	11
КТПБ-2429 Т1	260
КТПБ-2429 Т2	250
КТП-3178	265
КТП-3807	54
КТП-3806 Т1	147
КТП-3806 Т2	99
МТП-5010	39
КТП «Водозабор» Т1	60
КТП «Водозабор» Т2	199
КТП-2	78
КТП-5045	225
КТПБ котельная	85
КТП-5070	160
КТП-3167	78
КТП-2325	19
КТП - 3809	35
МТП-5246	145
МТП - 5916	98
КТП - 3061	25
СТП-5515	70
КТП-5637	54
КТП-3836	86
КТП-5597	111
КТП-5558	41
КТП - 2252	40
КТП - 5628	83
МТП-5874	116
КТП-3214	79
КТП - 5132	199
СТП - 5270	14
КТП - 102 «Рыбацкая деревня»	50
КТП - 5071	117
КТП – 5280 Т1	334
КТП – 5280 Т2	149
КТП - 5867	449
СТП - 3810	7
СТП - 5697	4
КТП - 100	147
КТП - 5275	144
КТП - 5149	260
КТП - 3104	267
2 КТП10/0,4 кВ (3834) Т1	80
3 КТП10/0,4 кВ (3834) Т1	85
КТП - 6048	38
СТП - 4	5
МТП -101	51
КТП -103	39
МТП - 104	20
МТП -105	50
СТП - 106	3
КТП - 107	85
КТП - 108	58
ЗТП 3137 Т1	80
ЗТП 3137 Т2	94
ЗТП 3199	59
ЗТП 3138 Т1	51
ЗТП 3138 Т2	53
КТП 3114	114
ЗТП 5001 Т1	307
ЗТП 5001 Т2	85
КТП 3825	407
ЗТП 3169 Т1	289
ЗТП 3169 Т2	265
КТП 3106	25
КТП 3139	493
КТП 5094	25
КТП 5095	51
ЗТП 5090	320
ЗТП 5088	96
КТП 5091	68
КТП 5097	12
КТП 5089	34
КТП 3051	99
МТП 5716	20
ЗТП 3434 Т1	76
ЗТП 3434 Т2	66
КТП 3501	98
ЗТП 2488 Т1	79
ЗТП 2488 Т2	85
ЗТП 3426 Т1	89
ЗТП 3426 Т2	56
ЗТП 3425	42
ЗТП 3438 Т1	38
ЗТП 3438 Т2	52
ЗТП 3412 Т1	91
ЗТП 3412 Т2	98
ЗТП 3614 Т1	86
ЗТП 3614 Т2	87
ЗТП 3467 Т1	55
ЗТП 2376 Т1	242
ЗТП 2376 Т2	55
ЗТП 3416	93
ЗТП 5009	81
ЗТП 2457	58

## Сапожковский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Сапожковский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП №1 Т1	108
ЗТП №1 Т2	55
ЗТП №3 Т1	51
ЗТП №3 Т2	55
ЗТП №26	38
ЗТП №35	66
КТП №4	150
КТП №5	180
ГКТП №2	149
КТП №6	68
ГКТП №7	148
ГКТП №8	158
ГКТП №9	30
ГКТП №10	32
ГКТП №11	127
ГКТП №13	73
ГКТП №15	88
КТП №16	46
КТП №17	97
ГКТП №18	165
ГКТП №21	79
ГКТП №23	162
ГКТП №29	140
ГКТП №31	120
ГКТП №33	265
КТП №36	35
ГКТП №37	209
ГКТП №38	147
ГКТП №46	186
ГКТП №48	162
ГКТП №49	42,8
ГКТП №112	213
КТП №51	108
КТП №50	101

## Спасский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Спасский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП №1	202
ЗТП №3	98
ЗТП №4	80
ЗТП №5	180
ЗТП №6	103
ЗТП №7	191
ЗТП №8	208
ЗТП №9	177
ЗТП №10	200
ЗТП №11	258
ЗТП №12	97
ЗТП №13	155
ЗТП №14 Т1	163
ЗТП №14 Т2	232
ЗТП №15 Т1	70
ЗТП №15 Т2	38
ЗТП №16 Т1	60
ЗТП №16 Т2	59
ЗТП №18	50
ЗТП №20 Т1	84
ЗТП №20 Т2	50
ЗТП №22	116
ЗТП №23 Т1	40
ЗТП №23 Т2	60
ЗТП №24	137
ЗТП №25 Т1	41
ЗТП №25 Т2	55
ЗТП №28 (с ПМК)	53
ЗТП №2	85
ЗТП №3	57
ЗТП №4 Т1	169
ЗТП №4 Т2	51
ЗТП №5	111
ЗТП №6	94
ЗТП №7	36
ЗТП №8	378
ЗТП №11	78
ЗТП №12	371
ЗТП с .Нов.Киструс	48
ГКТП №2 г.Спасск	48
ГКТП №17 г.Спасск	79
ГКТП №19 г.Спасск	80
ГКТП №21 г.Спасск	90
ГКТП №26 г.Спасск	202
КТП №1 с.Ижевское	48
КТПН №9 с.Ижевское	50
КТПН №10 с.Ижевское	103
КТП №13 с.Ижевское	170
КТП №3037 пос.Лесхоз	38
КТП №3038 пос.Спиртзаводской	154
КТП №3497 п.Кудом	14
КТП №3087 п.Заречье	27
КТП №3096 с.Кирицы	107
КТП №3271 с.Кирицы	135
КТП №27 ул.Спасская	270
КТП №3177 п.Спиртзаводской	149
КТП №3384 п.Тонино	2
КТП №29 (Молзавод)	90
МТП №3193 с.Кирицы	162
КТП №30 Т1 (г.Спасск ул.Горького	37
КТП №30 Т2 (г.Спасск ул.Горького	32
КТП-10/0,4 кВ с. Новый Киструс	11

## ПУ Старожилово
ПУ р.п. Старожилово филиала АО "РОЭК" "Спасский район электрических сетей"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-2523	285
ЗТП-2553	300
ЗТП-2644	100
ЗТП-2656	80
ЗТП-2658	203
ЗТП-2663	38
ЗТП-2673	50
ЗТП-2780	51
ЗТП-4520	84
КТП-2520	37
КТП-2521	24
КТП-2581	33
КТП-2611	19
КТП-2645	22
КТП -2667	33
КТП-2712	36
КТП-2733	19
КТП-2749	53
КТП-2762	142
КТП-2771	36
КТП-4511	35
КТП-4526	19
КТП-4538	17
КТП-4561	9
КТП-4574	37
КТП-4608	124
КТП-4610	92
СТП-4632	70

## Шиловский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Шиловский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗРП № 87	55
ЗТП № 2	50
ЗТП № 2 (Борки) Т1	152
ЗТП № 2 (Борки) Т2	144
ЗТП № 3 Т1	98
ЗТП № 3 Т2	95
ЗТП № 4	39
ЗТП № 3 (Борки) Т1	45
ЗТП № 3 (Борки) Т2	48
ЗТП № 5 Т1	52
ЗТП № 5 Т2	31
ЗТП № 6	33
ЗТП № 8	90
ЗТП № 11	89
ЗТП № 12	80
ЗТП № 15	93
ЗТП № 17	50
ЗТП № 18	51
ЗТП № 23 Т1	90
ЗТП № 23 Т2	89
ЗТП № 24 Т1	93
ЗТП № 24 Т2	92
ЗТП № 25	52
ЗТП № 29 Т1	48
ЗТП № 29 Т2	73
ЗТП № 30	90
ЗТП № 34 Т1	140
ЗТП № 34 Т2	139
ЗТП № 36	35
ЗТП № 41А	36
ЗТП № 44	48
ЗТП № 45	42
ЗТП № 49	53
ЗТП № 50 Т1	80
ЗТП № 50 Т2	83
ЗТП № 51	49
ЗТП № 68 Т1	100
ЗТП № 68 Т2	98
ЗТП № 71 Т1	54
ЗТП № 71 Т2	48
ЗТП № 80 Т1	87
ЗТП № 80 Т2	90
ЗТП № 84 (Пролетарский)	92
ЗТП № 92	79
ЗТП № 96 (Елизаветинка)	36
ЗТП № 100 Т1	59
ЗТП № 100 Т2	57
ЗТП № 1547 (99) (Ерахтур)Т1	58
ЗТП № 1547 (99) (Ерахтур)Т2	49
ЗТП № 54 (Нармушадь)	83
КТП № 20	41
КТП № 33 (Ерахтур)	20
КТП № 1084 (с. Мосолово)	52
КТП № 1090 (93) (с. Сасыкино)	5
КТП № 1397 (с. Мосолово)	25
КТП № 1	53
КТП № 4	33
КТП № 7	35
КТП № 7 (Борки)	23
КТП № 9	21
КТП № 10	38
КТП № 13	50
КТП № 14	58
КТП № 19 (Ерахтур)	53
КТП № 20 (Ерахтур)	37
КТП № 21 (Ерахтур)	15
КТП № 22	42
КТП № 26	19
КТП № 27	8
КТП № 28	50
КТП № 31	15
КТП № 32 (Ерахтур)	40
КТП № 35 (Ерахтур)	41
КТП № 38	23
КТП № 39	55
КТП № 42	51
КТП № 43	6
КТП № 46	49
КТП № 47	45
КТП № 60	14
КТП № 69 (Ерахтур)	22
КТП № 70	21
КТП № 74 (Ерахтур)	20
КТП № 75 (Ерахтур)	38
КТП № 77 (Боровое)	23
КТП № 79	41
КТП № 83	5
КТП № 86	37
КТП № 88 (Ерахтур)	21
КТП № 95 (Белореченский)	19
КТП № 97 (Занино-Починки)	21
КТП № 98 (Тырново)	25
КТП № 101	33
КТП № 102 Т1	22
КТП № 102 Т2	24
КТП № 104	36
КТП № 1091 (94)	85
МТП № 1 (Борки)	20
МТП № 4 (Борки)	21
МТП № 6 (Борки)	22
МТП № 6 (Борки)	25
СТП № 63	6

## ПУ Лесновский
ПУ р.п. Лесное филиала АО "РОЭК" "Шиловский район электрических сетей"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-10/0,4 кВ №21	38
ЗТП-10/0,4 кВ №24 Т1	95
ЗТП-10/0,4 кВ №24 Т2	78
ЗТП-10/0,4 кВ №23	48
ЗТП-10/0,4 кВ №36 Т1	80
ЗТП-10/0,4 кВ №36 Т2	100
ЗТП-10/0,4 кВ №35 Т1	96
ЗТП-10/0,4 кВ №35 Т2	92
ЗТП-10/0,4 кВ №34 Т1	50
ЗТП-10/0,4 кВ №34 Т2	51
ЗТП-10/0,4 кВ №33 Т1	90
ЗТП-10/0,4 кВ №33 Т2	96
ЗТП-10/0,4 кВ №32 Т1	90
ЗТП-10/0,4 кВ №32 Т2	91
ЗТП-10/0,4 кВ №31 Т1	59
ЗТП-10/0,4 кВ №31 Т2	55
ЗТП-10/0,4 кВ №30 Т1	50
ЗТП-10/0,4 кВ №30 Т2	39
ЗТП-10/0,4 кВ №38 Т1	81
ЗТП-10/0,4 кВ №38 Т2	85
КТП-10/0,4 кВ №1599	24
КТП-10/0,4 кВ №29	40
КТП-10/0,4 кВ №28	37

## Пронский РЭС
Филиал АО «РОЭК» «Пронский район электрических сетей»

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ПС "Погореловский карьер " (35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №9, ЗТП-10/0,4 кВ №11 Т1	152
ПС "Погореловский карьер " (35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №9, ЗТП-10/0,4 кВ №11 Т2	96
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №9, ЗТП-10/0,4 кВ №5033(250кВА)	50
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №418, ЗТП-10/0,4 кВ №3Д Т1	154
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №418, ЗТП-10/0,4 кВ №3Д Т2	159
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №418, ЗТП-10/0,4 кВ №7В Т1	90
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №418, ЗТП-10/0,4 кВ №7В Т2	92
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №418, ЗТП-10/0,4 кВ №5Д Т1	95
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №418, ЗТП-10/0,4 кВ №5Д Т2	55
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №1Д Т1	144
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №1Д Т2	138
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №4Д (РП-1) Т1	134
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №4Д (РП-1) Т2	136
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №2Д Т1	89
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №2Д Т2	87
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 Кв), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №7Д Т1	98
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 Кв), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №7Д Т2	100
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №6Д Т1	80
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), ЗТП-10/0,4 кВ №6Д Т2	154
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №12, ЗТП-10/0,4 кВ №6В Т1	85
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №12, ЗТП-10/0,4 кВ №6В Т2	90
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1, ЗТП-10/0,4 кВ №16Б Т1	149
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1, ЗТП-10/0,4 кВ №16Б Т2	149
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1, ЗТП-10/0,4 кВ №18Б Т1	98
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1, ЗТП-10/0,4 кВ №18Б Т2	100
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1, ЗТП-10/0,4 кВ №10В Т1	115
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1, ЗТП-10/0,4 кВ №10В Т2	110
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №5, ЗТП-10/0,4 кВ №Квинстрой Т1	237
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №5, ЗТП-10/0,4 кВ №Квинстрой Т2	153
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №5, ЗТП-10/0,4 кВ №ГНО "Заря"(630кВА)	144
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №11, ЗТП-10/0,4 кВ №2962 Т1	134
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №11, ЗТП-10/0,4 кВ №2962 Т2	135
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №11, ЗТП-10/0,4 кВ №4098 Т1	98
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №11, ЗТП-10/0,4 кВ №4098 Т2	94
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №10, ЗТП-10/0,4 кВ №2960(320кВА)	66
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №6, ЗТП-10/0,4 кВ №2986(250кВА)	55
ПС "Тырново" (110/10 кВ), ВЛ-10 кВ №4, ЗТП-10/0,4 кВ №2991(400кВА)	95
ПС "Погореловский карьер " (35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №6, КТП-10/0,4 кВ №5042(100кВА)	24
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №18 (вед.), КТП-10/0,4 кВ №"Луч"(250кВА)	48
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ №Стройбаза(630кВА)	139
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ №Елизаветино(40кВА)	7
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №3, КТП-10/0,4 кВ №ЛАДА(250кВА)	60
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №20 (Двухцепная), КТП-10/0,4 кВ №Аграрий(40кВА)	4
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1, СТП-10/0,4 кВ №Глобус(1П)(25кВА)	3
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1, СТП-10/0,4 кВ №ИП Атаков(63кВА)	7
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №5, СТП-10/0,4 кВ №Афанасьев(63кВА)	7
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №Красное Знамя(400кВА)	90
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №2941(160кВА)	38
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №4041(100кВА)	25
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №5000(400кВА)	92
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №2870(400кВА)	85
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №4029(160кВА)	37
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №5, КТП-10/0,4 кВ №2857(400кВА)	80
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №7, КТП-10/0,4 кВ №2856(160кВА)	33
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №11, КТП-10/0,4 кВ №2858(630кВА)	140
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №11, КТП-10/0,4 кВ №2859(250кВА)	55
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №11, КТП-10/0,4 кВ №4026(400кВА)	98
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №11, КТП-10/0,4 кВ №2860(100кВА)	28
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №11, КТП-10/0,4 кВ №2861(100кВА)	20
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №10, КТП-10/0,4 кВ №5071(160кВА)	36
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №2, КТП-10/0,4 кВ №2933(160кВА)	40
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №8, КТП-10/0,4 кВ №2823(100кВА)	21
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №6, КТП-10/0,4 кВ №5065(400кВА)	100
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №6, КТП-10/0,4 кВ №2869(160кВА)	36
ПС "Пронск" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №6, КТП-10/0,4 кВ №4062(100кВА)	22
ПС "Октябрьская" (35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №4, КТП-10/0,4 кВ №5088(250кВА)	58
ПС "Тырново" (110/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №3, 8 КТП-10/0,4 кВ №5083 Т1	33
ПС "Тырново" (110/10 кВ), ЛЭП-10 кВ №3, 8 КТП-10/0,4 кВ №5083 Т2	32
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1 (от РТП-82), КТП-10/0,4 кВ №ПВ/К(63кВА)	6
ПС "Новомичуринск" (220/110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1 (от РТП-82), СТП-10/0,4 кВ №б/н(25кВА)	4
КТП №2837	55
КТП №2970	217
КТП №5004	53
КТП №5009	109
КТП №5023	479

## ПУ Кораблино
ПУ р.п. Кораблино филиала АО "РОЭК" "Пронский район электрических сетей"

Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
ЗТП-21	50
ЗТП-22 Т1	60
ЗТП-22 Т2	55
ЗТП-3 Т1	52
ЗТП-3 Т2	55
ЗТП-6	48
ЗТП-23 Т1	102
ЗТП-23 Т2	55
ЗТП-26 Т1	30
ЗТП-26 Т2	38
ЗТП-1	52
ЗТП-25 Т1	100
ЗТП-25 Т2	48
ЗТП-7 Т1	90
ЗТП-7 Т2	51
ЗТП-8 Т1	96
ЗТП-8 Т2	30
ЦРП-2	79
ТП-2 Т1	124
ТП-2 Т2	95
ТП-4 Т1	62
ТП-4 Т2	55
ЦРП-5 Т1	93
ЦРП-5 Т1	40
ТП-38 Т1	119
ТП-38 Т2	54
ТП-39	81
ЦРП-1 Т1	98
ЦРП-1 Т2	48
ПС "Кораблино" (110/35/10 кВ), ВЛ-10 кВ №1Б, ЗТП-10/0,4 кВ №24(400кВА)	80
ЦРП-3 Т1	235
ЦРП-3 Т2	114
ЦРП-3	36
ТП-16 Т1	36
ТП-16 Т2	37
ЗТП-11	41
ЦРП-4	51
ЗТП-16	75
ЗТП-17	46
ЗТП-13	42
ЗТП-14	40
ЗТП-№12	45
ЗТП-15	49
КТП-Покровская	40
КТП-9	33
КТП-19	38
КТП-20	39
КТП-Газопровод	75