## Лист1
Приложение №1 к Соглашению об информационном обмене
Формат предоставления информации по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
Наименование центра питания | Географические координаты центра питания |  | Месторасположения центра питания |  |  | Уровни напряжения центра питания, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, (шт, МВА) | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт | Статус загрузки ЦП
| Широта | Долгота | Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов)
ПС 35 кВ Зеленая | 54.236300 | 38.893000 | Михайловский муниципальный район | р.п. Октябрьский |  | 35/6 | 2 шт. * 10 МВА | 8 | 4.875 | 4.665
ПС 110 кВ Эластик | 54.1904 | 40.4595 | Шиловский муниципальный район | р.п. Лесной |  | 110/10 | 1 шт. 10 МВА 1 шт. 6,3 МВА | 5.04 | 0.3 | 0.3
ПС 110 кВ Стекольная | 53.8022 | 39.5239 | городской округ г. Скопин Рязанской обл. | г. Скопин |  | 110/10/6 | 2 шт. * 25 МВА | 20 | 1.5962 | 1.5962