## Сасовские ГРЭС
	Филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЦН 2104 Т1	120
	ЦН 2104 Т2	115
2	СС 1902 Т1	72
	СС 1902 Т2	201
3	СС 2001 Т1	52
	СС 2001 Т2	79
4	НВ 508 Т1	51
	НВ 508 Т2	58
5	СС 1904 Т1	135
	СС 1904 Т2	130
6	СС 1903 Т1	200
	СС 1903 Т2	222
7	СС 1210 Т1	85
	СС 1210 Т2	84
8	СС 717	33
9	ЦН 2102 Т1	95
	ЦН 2102 Т2	52
10	СС 1207 Т1	21
	СС 1207 Т2	22
11	СС 1901 Т1	115
	СС 1901 Т2	24
12	ЦН 2103 Т1	210
	ЦН 2103 Т2	175
13	СС 1202 Т1	168
	СС 1202 Т2	170
14	СС 2002 Т1	110
	СС 2002 Т2	170
15	СС 2003 Т1	212
	СС 2003 Т2	212
16	СС 1208	221
17	НВ 503	145
18	НВ 505 Т1	140
	НВ 505 Т2	209
19	СС 1211	205
20	СС1801	127
21	СС 1905 Т1	168
	СС 1905 Т2	202
22	СС 1204	150
23	ЦН 2105 Т1	180
	ЦН 2105 Т2	55
24	НВ 507 Т1	420
	НВ 507 Т2	352
25	СС 1206 Т1	177
	СС 1206 Т2	222
26	СС 1212 Т1	75
	СС 1212 Т2	33
27	СС 720	54
28	СС 719	240
29	СС 715	40
30	СС 714	38
31	СС 711 Т1	55
	СС 711 Т2	59
32	СС 708	58
33	СС 707	63
34	СС 1001 Т1	144
	СС 1001 Т2	146
35	СС 1602	105
36	СС 1101 Т1	99
	СС 1101 Т2	133
37	СС 706	132
38	СС 702	52
39	СС 705	64
40	ТП 1 Т1	92
	ТП 1 Т2	88
41	НВ 201 Т1	145
	НВ 201 Т2	439
42	НВ 202 Т1	165
	НВ 202 Т2	162
43	НВ 203	88
44	НВ 204	448
45	НВ 205 Т1	401
	НВ 205 Т2	398
46	СН 501	83
47	СС 201	27
48	СС 701	56
49	СС 709	248
50	СС 712	27
51	СС 713	44
52	СС 718	58
53	СС 721	62
54	СС 1213	77
55	СС 1601	258
56	ЦН 1413	94
57	ЦН 905	4
58	НВ 504	101
59	НВ 506	138
60	КТП 14 Т1	248
	КТП 14 Т2	233
61	КТП 16 Т1	137
	КТП 16 Т2	185
62	КТП 22 Т1	388
	КТП 22 Т2	398
63	КТП 23 Т1	194
	КТП 23 Т2	205
64	ТП 25 Т1	83
	ТП 25 Т2	96
65	КТП 24 Т1 от РП Очистные	144
	КТП 24 Т2 от РП Очистные	129
66	ТП 10	25
67	ТП 6 Т1	61
	ТП 6 Т2	66
68	ЦН 2301	15
69	ЦН 2302	19
70	ЦН 2303	28
71	ЦН 2304	21
72	ЦН 2305	18
73	ЦН 2306	25
74	ЦН 2307	58
75	ЦН 2308	17
76	ЦН 2309	10
77	СС 716	30
78	СТП НВ 511	19
79	МТП СС 723	33
80	КТП ЦН 1701	93
81	ГКТП СС 710 Т1	81
	ГКТП СС 710 Т2	83
82	СТП СС 727	5
83	СН 306	7
84	СН 307	132
85	ЦН 301	14
86	АД 609	168
87	СН 418	275
88	СН 428	74
89	СН 419	199
90	СН-420	260
91	СН-421	268
92	ВЛ-327	159
93	СС 1906	215
94	ЦН 2101 Т1	111
	ЦН 2101 Т2	118
95	СС 724 Т1	24
	СС 724 Т2	15
96	ЦН 2311 Т1	83
	ЦН 2311 Т2	88

## ПУ Пителино
	ПУ р.п. Пителино филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-101	140
2	КТП-102	80
3	КТП-103	153
4	КТП-104	235
5	КТП-105	95
6	КТП-111	136
7	КТП-308	165
8	КТП-801	185
9	ЗТП-802	137
10	КТП-803	95
11	КТП-804	94
12	КТП-805	288
13	КТП-807	70
14	КТП-808	168
15	КТП-810	152

## ПУ Ермишь
	ПУ р.п. Ермишь филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-300	136
2	ЗТП-806	45
3	ЗТП-310 Т1	95
	ЗТП-310 Т2	248
4	ТП-501	15
5	ТП-504	223
6	ТП-514	25
7	ТП-511	220
8	ТП-601	39
9	ТП-617	78
10	МТП-301	97
11	ГКТП-303	141
12	КТП-304	98
13	КТП-306	168
14	КТП-307	46
15	ГКТП-309	50
16	ГКТП-801	60
17	КТП-804	145
18	ГКТП-805	88
19	КТП-806	63
20	КТП-808	80

## ПУ Чучково
	ПУ р.п. Чучково филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-ЧЧ-205	217
2	ЗТП-ЧЧ-111 Т1	84
	ЗТП-ЧЧ-111 Т2	76
3	ЗТП-ЧЧ-302	117
4	ЗТП-ЧЧ-201	259
5	ЗТП-ЧЧ-303	224
6	ЗТП-ЧЧ-107 Т1	104
	ЗТП-ЧЧ-107 Т2	101
7	ЗТП-ПР-114	44
8	ГКТП-ЧЧ-416	128
9	КТП-ЧЧ-308	135
10	КТП-ЧЧ-312	172
11	ГКТП-ЧЧ-102	73
12	ГКТП-ЧЧ-202	133
13	КТП-ЧЧ-206	23
14	ГКТП-ЧЧ-306 Т1	145
	ГКТП-ЧЧ-306 Т2	144
15	ГКТП-ЧЧ-203	187
16	ГКТП-ЧЧ-204	145
17	КТП-ПР-117	114

## ПУ Шацк
	ПУ р.п. Шацк филиала АО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-4 Т1	85
	ЗТП-4 Т2	95
2	ЗТП-5 Т1	231
	ЗТП-5 Т2	63
3	ЗТП-6	109
4	ЗТП-7	139
5	ЗТП-8	131
6	ЗТП-9	251
7	ЗТП-10	149
8	ЗТП-12	198
9	ЗТП-13	344
10	ЗТП-14	98
11	ЗТП-15	90
12	ЗТП-16	270
13	ЗТП-19 Т1	45
	ЗТП-19 Т2	35
14	ЗТП-20	116
15	ЗТП-22 Т1	129
	ЗТП-22 Т2	125
16	ЗТП-23	263
17	ЗТП-28 Т1	204
	ЗТП-28 Т2	303
18	ЗТП-29 Т1	128
	ЗТП-29 Т2	96
19	ЗТП-32	67
20	ЗТП-34	193
21	ЗТП-35 Т1	30
	ЗТП-35 Т2	30
22	ЗТП-37	107
23	ТП-1	146
24	ТП-3	19
25	ТП-25	27
26	ТП-31	189
27	ТП-39	111
28	ТП-40	50
29	ТП-41	188
30	МТП-1	15
31	ТП-47	159
32	МТП-2	77
33	ЦРП-10	55

## Михайловский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Михайловский район электрических сетей»

	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-33 Т1	180
	ЗТП-33 Т2	230
2	ЗТП-18	188
3	ЗТП-19	130
4	ЗТП-35	210
5	ЗТП-42 Т1	287
	ЗТП-42 Т2	232
6	ЗТП-63 Т1	12
	ЗТП-63 Т2	90
7	ЗТП-10 Т1	89
	ЗТП-10 Т2	147
8	ЗТП-11 Т1	237
	ЗТП-11 Т2	90
9	ЗТП-12	245
10	ЗТП-13	161
11	ЗТП-14	278
12	ЗТП-34 Т1	98
	ЗТП-34 Т2	70
13	ЗТП-36	284
14	ЗТП-5 Т1	288
	ЗТП-5 Т2	284
15	ЗТП-50 Т1	145
	ЗТП-50 Т2	115
16	ЗТП-64	170
17	ТП-7 Т1	74
	ТП-7 Т2	52
18	ЗТП-8	296
19	ЗТП-9	185
20	ЗТП-3	119
21	ЗТП-37 Т1	107
	ЗТП-37 Т2	41
22	ЗТП-9	213
23	ЗТП-21	49
24	ЗТП-22 Т1	128
	ЗТП-22 Т2	115
25	ЗТП-24	344
26	ЗТП-25 Т1	125
	ЗТП-25 Т2	128
28	ЗТП-26 Т1	215
	ЗТП-26 Т2	205
29	ЗТП-27 Т1	195
	ЗТП-27 Т2	185
30	ЗТП-1	130
31	ЗТП-2	244
32	ЗТП-4	272
33	ЗТП-29	8
34	ЗТП-2	71
35	ЗТП-6	124
36	ЗТП-54 Т1	80
	ЗТП-54 Т2	78
37	ЗТП-2	60
38	ЗТП-1	136
39	ЗТП-1409	120
40	ЗТП-48 Т1	402
	ЗТП-48 Т2	429
41	КТП-17	105
42	КТП-24	306
43	КТП-20	52
44	КТП-41	70
45	КТП-45	43
46	КТП-46	42
47	КТП-62	63
48	КТП-65	77
49	КТП-30	15
50	КТП-7	128
51	КТП-47	106
52	КТП-5	133
53	КТП-8	70
54	КТП-6	160
55	КТП-3	122
56	КТП-49	266
57	КТП-43	163
58	КТП-57	241
59	КТП-67	22
60	КТП-68	15
61	КТП-22 Т1	80
	КТП-22 Т2	82
62	КТП-301	283
63	КТП-302	194
64	КТП-1072	92
65	КТП-3	123
66	КТП-27	173
67	КТП-29	99
68	КТП-1508	15
69	КТП-44	79
70	КТП-25	154
71	КТП-10	35
72	КТП-71	172
73	КТП-72	160
74	КТП-56	118
75	КТП-73	45
76	КТП-77	130
77	КТП-76	211
78	КТП-76	221
79	МТП-78	15
80	КТП-81	67
81	КТП-28	217
82	КТП-39	159
83	КТП-23	178
84	КТП-82	156
85	МТП-83	33
86	КТП-2	80
87	КТП-85	141

## ПУ Захарово
	ПУ с. Захарово филиала АО "РОЭК" "Михайловские городские распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-4172	193
2	ЗТП-4309 Т1	160
	ЗТП-4309 Т2	172
3	ЗТП-4168	242
4	ЗТП-4170	209
5	ЗТП-4306 Т1	36
6	КТП-Школа	75
7	КТП-1	129
8	КТП-2	68
9	КТП-(пятиэтажка)	150
10	КТП-4150	113
11	КТП-4171	101
12	КТП-4300	75
13	КТП-4176	169
14	КТП-4219	151
15	КТП-3007	109
16	КТП-4376	118
17	КТП-4388	128

## Касимовские ГРЭС
	Филиала АО "РОЭК" "Касимовские городские распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ТП-53 Т1	26
	ТП-53 Т2	296
2	ТП-104 Т1	394
	ТП-104 Т2	360
3	ТП-50 Т1	90
	ТП-50 Т2	81
4	ТП-103 Т1	185
	ТП-103 Т2	70
5	ТП-38 Т1	390
	ТП-38 Т2	375
6	ТП-1 Т1	160
	ТП-1 Т2	83
7	ТП-10 Т1	82
	ТП-10 Т2	116
8	ТП-11	88
9	ТП-12	80
10	ТП-13	85
11	ТП-32	417
12	ТП-17	285
13	ТП-18	99
14	ТП-19	237
15	ТП-2 Т1 Приокский	72
	ТП-2 Т2 Приокский	239
16	ТП-2	139
17	ТП-22 Т1	260
	ТП-22 Т2	419
18	ТП-23	132
19	ТП-25 Т1	110
	ТП-25 Т2	101
20	ТП-26	82
21	ТП-27	162
22	ТП-28	262
23	ТП-29 Т1	75
	ТП-29 Т2	190
24	ТП-3 Т1 Приокский	172
	ТП-3 Т2 Приокский	157
25	ТП-3	129
26	ТП-34	113
27	ТП-4 Т1 Приокский	235
	ТП-4 Т2 Приокский	184
28	ТП-4 Т1	78
	ТП-4 Т2	190
29	ТП-64	55
30	ТП-41Т1	70
	ТП-41Т2	83
31	ТП-42 Т1	283
	ТП-42 Т2	358
32	ТП-44 Т1	158
	ТП-44 Т2	12
33	ТП-45	23
34	ТП-48	108
35	ТП-49	104
36	ТП-5 Т1 Приокский	141
	ТП-5 Т2 Приокский	396
37	ТП-55	331
38	ТП-56	245
39	ТП-57	168
40	ТП-58 Т1	221
	ТП-58 Т2	91
41	ТП-59 Т1	85
	ТП-59 Т2	82
41	ТП-6 Т1 Приокский	176
	ТП-6 Т2 Приокский	264
43	ТП-6	190
44	ТП-61 Т1	235
	ТП-61 Т2	80
45	ТП-95 Т1	33
	ТП-95 Т2	40
46	ТП-65	63
47	ТП-66	37
48	ТП-68	116
49	ТП-69	103
50	ТП-7 Т1 Приокский	97
	ТП-7 Т2 Приокский	171
51	ТП-7	55
52	ТП-73	80
53	ТП-75	84
54	ТП-77	80
55	ТП-78 Т1	86
	ТП-78 Т2	41
56	ТП-81 Т1	80
	ТП-81 Т2	82
57	ТП-82 Т1	214
	ТП-82 Т2	252
58	ТП-85	57
59	ТП-86 Т1	81
	ТП-86 Т2	88
60	ТП-88	344
61	ТП-89 Т1	69
	ТП-89 Т2	86
62	ТП-9	119
63	ТП-91 Т1	141
	ТП-91 Т2	138
64	ТП-92 Т1	195
	ТП-92 Т2	55
65	ТП-97 Т1	82
	ТП-97 Т2	80
66	ТП-14	81
67	ТП-35	63
68	ТП-1 Т1 Приокский	144
	ТП-1 Т2 Приокский	160
69	ТП-76 Т1	174
	ТП-76 Т2	504
70	ТП-16	364
71	ТП-37	38
72	КТП-47	160
73	ТП-5	90
74	ТП "Аккорд"	55
75	ТП-67	193
76	ТП-8	51
77	ТП-110 Т1	210
	ТП-110 Т2	135
78	ТП-107	88
79	ТП-70	123
80	ТП-71	42
81	ТП-31	63
82	ТП-9 Приокский	55
83	ТП-10 Приокский	127
84	ТП-40	128
85	ТП-62 Т1	368
	ТП-62 Т2	392
86	СТП-118	12
87	ГКТПН-117	187
88	КТП-3 ЦКР Т1	88
	КТП-3 ЦКР Т2	90
89	СТП-120	31
90	СТП-121	5
91	СТП-122	73
92	ТП-96	15
93	КТП-123	179
94	СТП-124	14
95	МТП -12	21
96	МТП-125	15
97	КТП-39	468
98	КТП-99	168
99	МТП-126	40
100	КТП-108	100
101	РП-94 Т1	49
	РП-94 Т2	52
102	РП-24( ЦРП) Т1	140
	РП-24( ЦРП) Т2	222
103	РП-43	393
104	ТП-100 Т1	246
	ТП-100 Т2	265

## ПУ Касимовский район
	Филиала АО "РОЭК" "Касимовские районные распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-2576, н.п. Сиверка	36
2	ЗТП-8,Т1 н.п. Лашма	95
	ЗТП-8,Т2 н.п. Лашма	54
5	ЗТП-2312, н.п. Гиблицы	88
6	ЗТП-8, н.п. Гусь-Железный	52
7	ЗТП-2479 Т1 н.п. Крутоярский	88
	ЗТП-2479 Т2 н.п. Крутоярский	70
8	ЗТП-2478, н.п. Крутоярский	85
9	ЗТП-2369, Т1	62
	ЗТП-2369, Т2	55
10	ЗТП-1	55
11	ЗТП-2396, Т1	150
	ЗТП-2396, Т1	125
12	ЗТП-4,Т1 н.п. Ташенка	120
	ЗТП-4,Т2 н.п. Ташенка	135
13	ЗТП-5, н.п. Колубердеево	79
14	ЗТП-2165	95
15	ЗТП-1	44
16	ЗТП-2, н.п. Елатьма	138
17	ЗТП-3 н.п. Елатьма	5
18	ЗТП-4 н.п. Елатьма	42
19	ЗТП-9 н.п. Елатьма	107
20	ЗТП-10 н.п. Елатьма	80
21	КТП-2628	40
22	СТП-2663	5
23	КТП-2535	35
24	КТП-2473	50
25	КТП-2653	22
26	КТП-1	22
27	КТП-3	98
28	КТП-4	144
29	КТП-5	116
30	КТП-6	113
31	КТП-7	41
32	КТП-1 Т1	5
	КТП-1 Т2	71
33	КТП-2	72
34	КТП-3	256
35	КТП-6	77
36	КТП-7	155
37	МТП-Храм, н.п. Лощинино	7
38	КТП-2591	35
39	КТП-2588, н.п. Лощинино	41
40	КТП-2289	22
41	КТП-2281	47
42	КТП-Бургаз	156
43	КТП-1	55
44	КТП-2	52
45	КТП-3	29
46	КТП-4	19
47	КТП-5	38
48	КТП-6	38
49	КТП-7	59
50	КТП-9	32
51	КТП-10	40
52	КТП-12	33
53	КТП-13	39
54	КТП-2627	42
55	КТП-2553	15
56	КТП №1	36
57	КТП №2	32
58	КТП-2480	15
59	КТП-2497	39
60	КТП-2494	34
61	КТП-2517	20
62	КТП-1а н.п Елатьма	75
63	КТП-1б н.п Елатьма	177
64	КТП-1в	56
65	КТП-5 н.п. Елатьма	268
66	КТП-6 н.п. Елатьма	453
67	КТП-7 Т1 н.п. Елатьма	88
	КТП-7 Т2 н.п. Елатьма	103
68	КТП-8	55
69	КТП-11 н.п. Елатьма	44
70	КТП-13 н.п. Елатьма	237
71	КТП-14 н.п. Елатьма	140
72	КТП-17 н.п. Елатьма	173
73	КТП-2541	49
74	КТП-2	52
75	КТП-12	15
76	ТП-2170	55
77	СТП-1 (2583)	15

## Клепиковский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Клепиковский район электрических сетей»

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП№2 Т1 п/ст «Клепики»	74
	ЗТП№2 Т2 п/ст «Клепики»	55
2	ЗТП№5п/ст «Клепики»	135
3	ЗТП№6 п/ст «Клепики»	74
4	ЗТП№10п/ст «Клепики»	158
5	ЗТП»16 п/ст «Клепики»	110
6	ЗТП№17 Т1п/ст «Клепики»	36
	ЗТП№17 Т2 п/ст «Клепики»	33
7	ЗТП№23 Т1 п/ст»Клепики»	25
	ЗТП№23 Т2 п/ст»Клепики»	54
8	ЗТП№ 29 Т1 п/ст «Клепики»	44
	ЗТП№ 29 Т2 п/ст «Клепики»	55
9	ЗТП№ 4009 Т1 п/ст Клепики	98
	ЗТП№ 4009 Т2 п/ст Клепики	85
10	ЗТП№1 Т1 п/ст «Болонь»	137
	ЗТП№1 Т2 п/ст «Болонь»	59
11	ЗТП№3 п/ст «Болонь»	112
12	ЗТП№4 Т1 п/ст «Болонь»	123
	ЗТП№4 Т2 п/ст «Болонь»	55
13	ЗТП№6п/ст «Болонь»	109
14	ЗТП№8 Т1 п/ст «Болонь»	235
	ЗТП№8 Т2 п/ст «Болонь»	85
15	ЗТП№4360 Т1 п/ст «Бусаево»	275
	ЗТП№4360 Т2 п/ст «Бусаево»	350
16	ЗТП№4363 Т1 п/ст «Бусаево»	180
	ЗТП№4363 Т2 п/ст «Бусаево»	55
17	ЗТП№4364 Т1 п/ст «Бусаево»	220
	ЗТП№4364 Т2 п/ст «Бусаево»	62
18	ЗТП№4297 Т1 п/ст «Клепики»	68
	ЗТП№4297 Т2 п/ст «Клепики»	65
19	ЗТП№4	175
20	ЗТП№5п/ст «Соломино»	72
21	ЗТП№6п/ст «Соломино»	56
22	ЗТП№7п/ст «Соломино»	55
23	ЗТП№10п/ст «Соломино»	38
24	ЗТП№11п/ст «Тума»	106
25	ЗТП№15п/ст «Тума»	89
26	ЗТП№19 п/ст «Тума»	12
27	ЗТП№20 п/ст «Тума»	36
28	ЗТП№27 п/ст «Тума»	36
29	ЗТП№29 п/ст «Тума»	40
28	ЗТП№32 Т1 п/ст «Соломино»	9
	ЗТП№32 Т2 п/ст «Соломино»	40
30	ЗТП№4129 п/ст «Соломино»	55
31	КТП№1 п/ст «Соломино»	42
32	КТП№2 п/ст «Соломино»	188
33	КТП№9п/ст «Соломино»	58
34	ГКТП№14 п/ст «Тума»	46
35	ГКТП№16 п/ст «Тума»	18
36	КТП№22п/ст «Соломино»	10
37	ГКТП№24п/ст «Тума»	70
38	КТП№28п/ст «Соломино»	131
39	КТП№4126п/ст «Тума»	12
40	ГКТП№49 п/ст «Соломино»	240
41	КТП№4189п/ст «Алексеево»	42
42	КТП№4241п/ст «Бусаево»	20
43	КТП№4417п/ст «Тума»	80
44	ГКТП№1п/ст «Клепики»	110
45	ГКТП№3п/ст «Клепики»	96
46	ГКТП№4п/ст «Клепики»	60
47	КТП№9п/ст «Клепики»	74
48	КТП№12п/ст «Клепики»	140
49	ГКТП№13п/ст «Клепики»	42
50	КТП№14п/ст «Клепики»	69
51	ГКТП№18п/ст «Клепики»	134
52	ГКТП№27п/ст «Клепики»	80
53	КТП№4275п/ст «Клепики»	39
54	КТП№4311п/ст «Клепики»	50
55	КТП №4247 Т1 п/ст «Болонь»	122
	КТП №4247 Т2 п/ст «Болонь»	86
56	ГКТП№4408п/ст «Болонь»	77
57	КТП№4430п/ст «Клепики»	16
58	КТП№31 Т1 п/ст «Клепики»	65
59	КТП№31 Т2 п/ст «Клепики»	125
60	КТП№32 п/ст «Клепики»	30
61	ЗТП№4436 Т1 п/ст «Болонь»	120
62	ЗТП№4436 Т2 п/ст «Болонь»	126
63	ГКТП№7 п/ст «Клепики»	73
64	ГКТП№24 п/ст «Клепики»	85
65	ГКТП№4302 п/ст «Клепики»	55
66	КТП№4056 п/ст «Клепики»	19
67	КТП№4354 п/ст «Клепики»	50
68	ГКТП№4291 п/ст «Клепики»	55
69	ГКТП№4292 п/ст «Клепики»	50
70	КТП № 52, ПС Тума	90
71	МТП № 51, ПС Тума	20
72	МТП №50 п/ст «Тума»	89
73	КТП-4226	39,4
74	КТП-4411	52

## Скопинсие ГРЭС
	Филиал АО "РОЭК" "Скопинские городские распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ТП-71	102
2	ТП-25	130
3	ТП-27	69
4	ТП-31	295
5	ТП-40	90
6	ТП-48	83
7	ТП-79	45
8	ТП-84 Т1	149
	ТП-84 Т2	95
9	ТП-29	113
10	ТП-30	110
11	ТП-20 Т1	55
	ТП-20 Т2	55
12	ТП-21 Т1	244
	ТП-21 Т2	158
13	ТП-70 Т1	251
	ТП-70 Т2	183
14	ТП-4	243
15	ТП-8 Т1	150
	ТП-8 Т2	199
16	ТП-2	50
17	ТП-6	82
18	ТП-5	85
19	ТП-12 Т1	79
	ТП-12 Т2	179
20	ТП-13	447
21	ТП-15	109
22	ТП-19	92
23	ТП-54	275
24	ТП-64	264
25	ТП-76 Т1	164
	ТП-76 Т1	274
26	ТП 18	285
27	ТП 23	147
28	ТП котельная Т1	115
	ТП котельная Т2	125
29	ТП-34	155
30	ТП-35 Т1	86
	ТП-35 Т2	92
31	ТП-77 Т1	94
	ТП-77 Т2	95
32	ТП-78 Т1	117
	ТП-78 Т2	130
33	ТП-1-го подъема, водозабор Т1	65
	ТП-1-го подъема, водозабор Т2	66
34	ТП-1002	212
35	мрн. Октябрьский ТП №1	55
36	ТП №3 Т1	83
	ТП №3 Т2	44
37	ТП-1695 котельльная МПМК	131
38	ТП-9 Т1	10
	ТП-9 Т2	22
39	ТП-4 мрн.Металлург	93
40	ТП-5 мрн.Металлург	150
41	ТП-10 мрн. Металлург Т1	92
	ТП-10 мрн. Металлург Т2	222
42	ТП-10 А / мрн. Металлург	82
43	ТП-котельная заречный Т1	145
	ТП-котельная заречный Т2	141
44	ТП-1	221
45	ТП-2	178
46	ТП-3	46
47	ТП-5	231
48	ТП-7	162
49	ТП -82	6
50	КТП-79 тех коледж	229
51	КТП-49	123
52	КТП-28	219
53	КТП-3	240
54	КТП-89	167
55	КТП -43	184
56	КТП 88	77
57	КТП-50	75
58	КТП-9	159
59	КТП-10	82
60	КТП-14	85
61	КТП-16	112
62	КТП -4 мкр.Октябрьский	80
63	КТП №2 мкр.Октябрьский	125
64	КТП-17	158
65	КТП-котельная 1 мкр.Стекольный	150
66	КТП-котельная 2 мкр.Стекольный	162
67	КТП ул. Есенина	120
68	КТП 12 А	70
69	КТП 90	55
70	МТП-11	32
71	КТП 85	80
72	МТП №41	155
73	КТП № 44	20
74	КТП № 47 ГИБДД	80
75	КТП 24	151
76	ЦРП-1	15
77	ЦРП -2 ТП №66	180
78	ЦРП-3	149

## ПУ Милославское
	ПУ р.п. Милославское филиала АО "РОЭК" "Скопинские городские распределительные электрические сети"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-1402	140
2	ЗТП-1405	349
3	ЗТП-1411	353
4	ЗТП-1414	61
5	ЗТП-1416	354
6	ЗТП-1532 школа	230
7	КТП-1119	254
	КТП-1119	144
8	КТП-1122	238
9	КТП-1123	137
10	КТП-1317	244
11	КТП-2354	165
12	КТП-1320	294
13	КТП-1335	160
14	КТП-1395	87
15	КТП-1400	115
16	КТП-1403	251
17	КТП-1404	5
18	КТП-1406	439
19	КТП-2306	187
20	КТП-2319	110
21	КТП-2326	143
22	КТП-2345	28
23	КТП-2347	151
24	КТП-2340	145
25	КТП-2357	91
26	КТП-2366	275
27	КТП-2484	85

## Новодеревенский РЭС
	Филиал АО "РОЭК" "Новодеревенский район электрических сетей"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-5201	245
2	ЗТП-5200	240
3	ЗТП-5639	152
4	ЗТП-5368	463
5	ЗТП-5206 Т1	286
	ЗТП-5206 Т2	241
6	КТП-5386	117
7	КТП-5327	175
8	КТП-5208	385
9	КТП-5698	233
10	КТП-5643	180
11	КТП-5307	154
12	КТП-5515	175
13	КТП-5900	113
14	КТП-5910	49
15	МТП-5004	170
16	ЗТП-5666	90
17	КТП-5207	52
18	КТП-5309	85
19	КТП-5369(5005)	45

## ПУ Ухолово
	ПУ р.п. Ухолово филиала АО "РОЭК" "Новодеревенский район электрических сетей"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-№1	367
2	ЗТП-№2	144
3	ЗТП-№6	393
4	ЗТП-№9	329
5	ЗТП-№12	246
6	ЗТП-№13	384
7	ЗТП-№17	141
8	ЗТП-№18	61
9	ЗТП-№19	167
10	ЗТП-№21	176
11	КТП-№20	40
12	КТП-№3	161
13	КТП-№4	99
14	КТП-№8	120
15	КТП-№14	82
16	КТП-№15	87
17	КТП-№22	94
18	КТП-№10	110
19	КТП-№11	148
20	КТП-№23	156
21	КТП-№7	98

## Путятинский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Путятинский район электрических сетей»

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-6154 Т1	20
	ЗТП-6154 Т2	24
2	ЗТП-6155 Т1	146
	ЗТП-6155 Т2	160
3	ЗТПП-6091 Т1	57
	ЗТПП-6091 Т2	50
4	ЗТПП-6094 Т1	40
	ЗТПП-6094 Т2	36
5	ЗТПП-6106 Т1	184
	ЗТПП-6106 Т2	185
6	ЗТПП-6116	252
7	КТП-6098	81
8	КТП-6156	195
9	КТП-6201	74
10	КТП-6084	51
11	КТП-6013	106
12	КТП-6092	96
13	КТП-6096	87
14	КТП-6097	158
15	КТП-6103	49
16	КТП-6104	127
17	КТП-6105	139
18	КТП-6107	88
19	КТП-6361	105
20	КТП-6161	18
21	МТП 6316	64
22	КТП-6332	80
23	СТП 6159	20

## Рыбновский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Рыбновский район электрических сетей»

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-1	62
2	ЗТП-2	164
3	ЗТП-3	158
4	ЗТП-5	313
5	ЗТП-4	265
6	ЗТП-6	211
7	ЗТП-8	156
8	ЗТП-9	273
9	ЗТП-10	126
10	ЗТП-11	93
11	ЗТП-12 Т1	60
	ЗТП-12 Т2	100
12	ЗТП-13	85
13	ЗТП-14	188
14	ЗТП-15	190
15	ЗТП-16	155
16	ЗТП-18	265
17	ЗТП-20	246
18	ТП-28	48
19	ЗТП-31	187
20	ЗТП-32	70
21	ТП-41	48
22	ЗТП-37	239
23	ЗТП-19	219
24	ЗТП-21	401
25	ТП-51 Т1	164
	ТП-51 Т2	45
26	ТП-54 Т1	44
	ТП-54 Т2	55
27	ТП-49 Т1	49
	ТП-49 Т2	55
28	ТП-48 Т1	52
	ТП-48 Т2	54
29	ЗТП-26	198
30	ТП-55 Т1	55
	ТП-55 Т2	42
31	ТП-56 Т1	43
	ТП-56 Т2	52
32	ЗТП-24 Т1	201
	ЗТП-24 Т2	220
33	ЗТП-2121 Т1	15
	ЗТП-2121 Т2	86
34	ЗТП-2020 Т1	91
	ЗТП-2020 Т2	92
35	ЗТП-3112 Т1	55
	ЗТП-3112 Т2	63
36	ЗТП-3089 Т1	49
	ЗТП-3089 Т2	80
37	ЗТП-44 Т1	19
	ЗТП-44 Т2	82
38	ЗТП-30 Т1	73
	ЗТП-30 Т2	76
39	ЗТП-72	41
40	ЗТП-36 Т1	77
	ЗТП-36 Т2	81
41	КТП-42	102
42	КТП-3111	19
43	КТП-3092	55
44	КТП-3078	51
45	КТП-40	82
46	КТП-35	12
47	КТП-38	20
48	КТП-33	83
49	КТП-29	12
50	КТП-34	75
51	КТП-53	55
52	КТП-30	53
53	КТП-62	133
54	КТП-3188	81
55	КТПП-65 Т1	193
	КТПП-65 Т2	181
56	КТПП-66 Т1	235
	КТПП-66 Т2	99
57	КТП-68	262
58	КТП-69	38
59	КТП-3225	137
60	КТП-3226	134
61	КТП-3220	85
62	КТП-400кВА №41 Константиново	132
63	КТП-76	40
64	МТП-77	15
65	МТП-78	26
66	КТП-2175	38
67	КТП-2084	45
68	КТП-79	58
69	КТПП-64 Т1	137
	КТПП-64 Т2	140
70	КТПП-15	91
71	КТПП-19	92
72	КТП-80	38
73	ЦРП-1	89
74	РП-2 Т1	221
	РП-2 Т2	152
75	РП-3 Т1	50
	РП-3 Т2	285
76	РП-4 Т1	142
	РП-4 Т2	146
77	РП-6 Т1	84
	РП-6 Т2	60

## Ряжский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Ряжский район электрических сетей»

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мащность кВт
1	ЗТП-4, Гаражи	51
2	ЗТП-5, ул.Ямская	17
3	ЗТП-6, ул.Пролетарская	201
4	ЗТП-7, пл.Советская	84
5	ЗТП-8, Рынок	224
6	ЗТП-9, Дет.парк	50
7	ЗТП-10, СЭС больница	41
8	ЗТП-11, ул.Пушкина	187
9	ЗТП-12, Школа №2	184
10	ЗТП-13, Т1 Старый конс.завод	203
	ЗТП-13, Т2 Старый конс.завод	52
11	ЗТП-14, ул.Красная	237
12	ЗТП-15, Мельзавод	109
13	ЗТП-17, Т1 СХТ	425
	ЗТП-17, Т2 СХТ	424
14	ЗТП-18, Школа №3	165
15	ЗТП-19, Т1 Ветлаборатория	148
	ЗТП-19, Т2 Ветлаборатория	14
16	ЗТП-20, Роспродукт	121
17	ЗТП-21, ул.Сокольники	175
18	ЗТП-22, ул.Полевая	274
19	ЗТП-26, Элеватор	203
20	ЗТП-30, МСО	126
21	ЗТП-36, ул.Дружбы	149
22	ЗТП-38, ул.Грибоедова	248
23	ЗТП-41, Сбербанк	44
24	ЗТП-42, ул.Фурманова	7
25	ЗТП-44, ул.Володарского	89
26	ЗТП-45, Школа №4	49
27	ЗТП-56, Т1 ул.Высотная	106
	ЗТП-56, Т2ул.Высотная	79
28	ЗТП-58, ул. Строителей	123
29	ЗТП-59 Т1, Баня	181
	ЗТП-59 Т2, Баня	11
30	ЗТП-63, ул.Бирюзова	119
31	ЗТП-67, Т1 ул.Высотная	82
	ЗТП-67, Т2 ул.Высотная	87
32	ЗТП-68, Т1 ул.Высотная	84
	ЗТП-68, Т2 ул.Высотная	95
33	ЗТП-69, Т1 ЦРБ	81
	ЗТП-69, Т2 ЦРБ	91
34	ЗТП-70, Т1 КНС	80
	ЗТП-70, Т2 КНС	80
35	ЗТП-72, Т1	122
	ЗТП-72, Т2	120
36	ЗТП-71, Т1 2-ой Подъём	53
	ЗТП-71, Т2 2-ой Подъём	51
37	ЗТП-73, ул.Кольцова	150
38	ЗТП-74, ул.Молодёжная	83
39	ЗТП-75, ул.Пожалостина	54
40	ЗТП-77, ул.Лермонтова	71
41	ЗТП-83, Т1 ул.Волгоградская Дет.сад	60
	ЗТП-83, Т2 ул.Волгоградская Дет.сад	55
42	КТП-2, ул.Луговая	60
43	КТП-3, ул.Свободы	58
44	КТП-23, ул.Фруктовая	27
45	КТП-24, ул.Матросова	8
46	КТП-25, ул.Совхозная	115
47	КТП-28, ПМК 6	57
48	КТП-29, РСУ	112
49	КТП-32, ул.Трудовая	35
50	КТП-33, Арт.скважина	24
51	КТП-35, Бурты	77
52	КТП-37, ул.Береговая	108
53	КТП-39, ул.Владимировка	114
54	КТП-43, ул.Фурманова	11
55	КТП-46, ул.Новоряжская	62
56	КТП-47, ул.Первомайская	45
57	КТП-49, Межрайбаза	112
58	КТП-51, ул.Речная	11
59	КТП-52, ул.Матросова	11
60	КТП-54, ул.Гагарина	7
61	КТП-55, пер.Кольцова	80
62	КТП-61, ФСК	296
63	КТП-57, ул.Трудовая	94
64	КТП-62, С-химия	22
65	МТП-64, МТС	4
66	КТП-65 Т1, Котельн.гознака	215
	КТП-65 Т2, Котельн.гознака	200
67	КТП-66, РАЙПО	55
68	КТП-76, ул.Лермонтова	105
69	КТП-78, Бурты	52
70	КТП-79, Горсеть	52
71	КТП-80, ул. Стрелецкая	122
72	КТП-82, Бойня	5
73	КТП-84, 2 КПП	60
74	КТП-85, ДЭП	46
75	КТП-86, ул.Крупская	108
76	КТП-87, ул.Мичуринская	88
77	КТП-89, ул.Загородная	153
78	КТП-93, Т1 ул.Высотная	74
	КТП-93, Т2ул.Высотная	81
79	КТПП-94, Путепровод	39
80	КТП-95, ЗАО «Реконструкция»	355
81	КТП-96, «Бетонный узел»	49
82	КТП-98, ул. Рабочих	62
83	КТП-100	110

## ПУ Сараи
	ПУ р.п. Сараи филиала АО "РОЭК" "Ряжский район электрических сетей"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-24	53
2	ЗТП-16	256
3	ЗТП-5	64
4	ЗТП-6	124
5	ЗТП-8	55
6	ЗТП-9	71
7	ЗТП-12	195
8	ЗТП-19	96
9	ЗТП-22	157
10	ЗТП-8206 (28)	80
11	КТП-23	152
12	КТП-20 Т1	192
	КТП-20 Т2	190
13	КТП-34	51
14	КТП-8436 (25)	163
15	КТП-2	36
16	КТП-1	79
17	КТП-21	59
18	КТП-30	167
19	КТП-13	162
20	КТП-14	46
21	КТП-15	225
22	КТП-42 (26)	19
23	КТП-8435 (31)	77
24	КТП-8243 (32)	17
25	КТП-8244 (33)	44
26	КТП-4	59
27	КТП-8202 (27)	186
28	КТП-3	52
29	КТП-7	95
30	КТП-10	42
31	КТП-17	225
32	КТП-29	92
33	КТП-11	62
34	КТП-35	94
35	КТП-18	99
36	КТП-36	48
37	КТП-38	115
38	КТП-37	66

## Рязанский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Рязанский район электрических сетей»

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-2368 Т1	75
	ЗТП-2368 Т2	91
2	ЗТП-2442 Т1	62
	ЗТП-2442 Т2	59
3	ЗТП-3602 Т1	95
	ЗТП-3602 Т2	262
4	ЗТП-3466 Т1	85
	ЗТП-3466 Т2	90
5	ЗТП-3464 Т1	80
	ЗТП-3464 Т2	85
6	ЗТП-3465 Т1	55
	ЗТП-3465 Т2	54
7	ЗТП-3468	50
8	ЗТП-«Озерная»	228
9	ЗТП-3802	90
10	ЗТП-2	144
11	ЗТП-58 Т1	93
	ЗТП-58 Т2	91
12	ЗТП-«Очистные» Т1	30
	ЗТП-«Очистные» Т2	25
13	ЗТП-55 Т1	250
	ЗТП-55 Т2	210
14	ЗТП-«КНС-1» Т1	20
	ЗТП-«КНС-1» Т2	21
15	ЗТП-3833 Т1	153
	ЗТП-3833 Т2	140
16	ЗТП-3131	176
17	ЗТП-3 Т1	187
	ЗТП-3 Т2	187
18	ЗТП-4 Т1	131
	ЗТП-4 Т2	321
19	ЗТП-5 Т1	55
	ЗТП-5 Т2	55
20	ЗТП-7 Т1	80
	ЗТП-7 Т1	58
21	ЗТП-3488 Т1	38
	ЗТП-3488 Т2	115
22	ЗТП-3489	40
23	ЗТП-3130	361
24	ЗТП-3450 Т1	49
	ЗТП-3450 Т2	83
25	ЗТП-3600 Т1	21
	ЗТП-3600 Т2	15
26	ЗТП-3821	174
27	ЗТП-2304 Т1	36
	ЗТП-2304 Т2	53
28	ЗТП-2457 Т1	150
	ЗТП-2457 Т2	89
29	ЗТП-2464 Т1	200
	ЗТП-2464 Т2	105
30	КТП-3502	41
31	КТП-5512	43
32	КТП-2233	4
33	КТП-5653	68
34	КТПБ-3612	11
35	КТПБ-2429 Т1	258
	КТПБ-2429 Т2	245
36	КТП-3178	267
37	КТП-3807	54
38	КТП-3806 Т1	161
	КТП-3806 Т2	98
39	МТП-5010	38
40	КТП «Водозабор» Т1	65
	КТП «Водозабор» Т2	185
41	КТП-2	78
42	КТП-5045	246
43	КТПБ-котельная	85
44	КТП-5070	155
45	КТП-3167	74
46	КТП-2325	19
47	КТП-3809	35
48	МТП-5246	146
49	МТП-5916	93
50	КТП-3061	25
51	СТП-5515	66
52	КТП-5637	54
53	КТП-3836	88
54	КТП-5597	102
55	КТП-5558	41
56	КТП-2252	40
57	КТП-5628	83
58	МТП-5874	111
59	КТП-3214	79
60	КТП-5132	201
61	СТП-5270	14
62	КТП-102 «Рыбацкая деревня»	51
63	КТП-5071	119
64	КТП-5280 Т1	314
	КТП-5280 Т2	150
65	КТП-5867	438
66	СТП-3810	7
67	СТП-5697	4
68	КТП-100	138
69	КТП-5275	138
70	КТП-5149	48
71	КТП-3104	268
72	КТП-3834 Т1	127
	КТП-3834 Т2	280
73	КТП-6048	38
74	СТП-4	5
75	МТП-101	51
76	КТП-103	39
77	МТП-104	18
78	МТП-105	50
79	СТП-106	3
80	КТП-107	91
81	КТП-7090	58
82	КТП- 6177	250
83	КТП-112 Т1	71
	КТП-112 Т2	65
86	МТП-7083 Т1	251
	МТП-7083 Т2	72
87	КТП-109	73
88	КТП-113	70
89	КТП-114	300
90	КТП-6204	253
91	КТП-«Пятерочка»	74

## Сапожковский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Сапожковский район электрических сетей»

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП №1 Т1	107
	ЗТП №1 Т2	55
2	ЗТП №3 Т1	54
	ЗТП №3 Т2	52
3	ЗТП №26	42
4	ЗТП №35	65
7	КТП №4	148
8	КТП №5	183
9	ГКТП №2	171
10	КТП №6	71
11	ГКТП №7	30
12	ГКТП №8	40
13	ГКТП №9	125
14	ГКТП №10	40
15	ГКТП №11	122
16	ГКТП №13	46
17	ГКТП №15	90
18	КТП №16	48
19	КТП №17	98
20	ГКТП №18	162
21	ГКТП №21	83
22	ГКТП №23	155
23	ГКТП №29	146
24	ГКТП №31	320
25	ГКТП №33	261
26	КТП №36	30
27	ГКТП №37	192
28	ГКТП №38	136
29	ГКТП №46	171
30	ГКТП №48	148
31	ГКТП №49	50
32	ГКТП №112	233
33	КТП №51	108
34	КТП №50	101

## Спасский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Спасский район электрических сетей»

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-1	185
2	ЗТП-3	90
3	ЗТП-4	80
4	ЗТП-5	178
5	ЗТП-6	104
6	ЗТП-7	170
7	ЗТП-8	220
8	ЗТП-9	164
9	ЗТП-10	197
10	ЗТП-11	257
11	ЗТП-12	92
12	ЗТП-13	148
13	ЗТП-14 Т1	163
	ЗТП-14 Т2	228
14	ЗТП-15 Т1	65
	ЗТП-15 Т2	40
15	ЗТП-16 Т1	60
	ЗТП-16 Т2	53
16	ЗТП-18	55
17	ЗТП-20 Т1	89
	ЗТП-20 Т2	60
18	ЗТП-22	125
19	ЗТП-23 Т1	45
	ЗТП-23 Т2	50
20	ЗТП-24	139
21	ЗТП-25 Т1	44
	ЗТП-25 Т2	49
22	ЗТП-28	55
23	ЗТП-2	93
24	ЗТП-3	55
25	ЗТП-4 Т1	160
	ЗТП-4 Т2	53
26	ЗТП-5	114
27	ЗТП-6	91
28	ЗТП-7	40
29	ЗТП-8	369
30	ЗТП-11	67
31	ЗТП-12	388
32	ЗТП-3341 с.Нов.Киструс	61
33	ГКТП-2 г.Спасск	58
34	ГКТП-17 г.Спасск	78
35	ГКТП-19 г.Спасск	79
36	ГКТП-21 г.Спасск	85
37	ГКТП-26 г.Спасск	140
38	КТП-1 с.Ижевское	53
39	КТПН-9 с.Ижевское	53
40	КТПН-10 с.Ижевское	95
41	КТП-13 с.Ижевское	159
42	КТП-3037 пос.Лесхоз	42
43	КТП-3038 пос.Спиртзаводской	145
44	КТП-3497 п.Кудом	16
45	КТП-3087 п.Заречье	28
46	КТП-3096 с.Кирицы	107
47	КТП-3271 с.Кирицы	146
48	КТП-27 ул.Спасская	260
49	КТП-3177 п.Спиртзаводской	156
50	КТП-3384 п.Тонино	5
51	КТП -29 (Молзавод)	90
52	МТП-3193 с.Кирицы	148
53	КТП -30 Т1 (г.Спасск ул.Горького	29
54	КТП -30 Т2 (г.Спасск ул.Горького	28
55	КТП-10/0,4 кВ с. Новый Киструс	13
56	КТП № 3496 н.п. Старый Кудом	35

## ПУ Старожилово
	ПУ р.п. Старожилово филиала АО "РОЭК" "Спасский район электрических сетей"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-2523	283
2	ЗТП-2553	291
3	ЗТП-2644	94
4	ЗТП-2656	75
5	ЗТП-2658	205
6	ЗТП-2663	38
7	ЗТП-2673	48
8	ЗТП-2780	51
9	ЗТП-4520	79
10	КТП-2520	36
11	КТП-2521	25
12	КТП-2581	35
13	КТП-2611	20
14	КТП-2645	22
15	КТП-2662	48
16	КТП -2667	33
17	КТП-2712 Т1	40
	КТП-2712 Т2	48
18	КТП-2733	22
19	КТП-2749	55
20	КТП-2762	144
21	КТП-2771	38
22	КТП-4511	36
23	КТП-4526	20
24	КТП-4538	17
25	КТП-4561	9
26	КТП-4574	37
27	КТП-4608	113
28	КТП-4610	90
29	СТП-4632	71

## Шиловский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Шиловский район электрических сетей»

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗРП-87	50
2	ЗТП-2	48
3	ЗТП-2 (Борки) Т1	154
	ЗТП-2 (Борки) Т2	151
4	ЗТП-3 Т1	95
	ЗТП-3 Т2	95
5	ЗТП-3 (Борки) Т1	47
	ЗТП-3 (Борки) Т2	48
8	ЗТП-5 Т1	55
	ЗТП-5 Т2	40
7	ЗТП-6	27
8	ЗТП-8	88
9	ЗТП-11	93
10	ЗТП-12	75
11	ЗТП-15	93
12	ЗТП-17	45
13	ЗТП-18	51
14	ЗТП-23 Т1	89
	ЗТП-23 Т2	88
15	ЗТП-24 Т1	94
	ЗТП-24 Т2	92
16	ЗТП-25	44
17	ЗТП-29 Т1	45
	ЗТП-29 Т2	66
18	ЗТП-30	90
19	ЗТП-34 Т1	135
	ЗТП-34 Т2	140
20	ЗТП-36	36
21	ЗТП-41А	38
22	ЗТП-44	44
23	ЗТП-45	43
24	ЗТП-49	50
25	ЗТП-50 Т1	79
	ЗТП-50 Т2	82
26	ЗТП-51	44
27	ЗТП-68 Т1	99
	ЗТП-68 Т2	98
28	ЗТП-71 Т1	55
	ЗТП-71 Т2	44
29	ЗТП-80 Т1	82
	ЗТП-80 Т2	89
30	ЗТП-84 (Пролетарский)	90
31	ЗТП-92	76
32	ЗТП-96 (Елизаветинка)	38
33	ЗТП-100 Т1	60
	ЗТП-100 Т2	58
34	ЗТП-1547 (99) (Ерахтур)Т1	59
	ЗТП-1547 (99) (Ерахтур)Т2	55
35	ЗТП-54 (Нармушадь)	82
38	КТП-33 (Ерахтур)	22
39	КТП-1084 (с. Мосолово)	52
40	КТП-1090 (93) (с. Сасыкино)	6
41	КТП-1397 (с. Мосолово)	22
42	КТП-1	49
43	КТП-4	33
44	КТП-7	35
45	КТП-7 (Борки)	22
46	КТП-9	18
47	КТП-10	38
48	КТП-13	48
49	КТП-14	58
50	КТП-19 (Ерахтур)	48
51	КТП-20 (Ерахтур)	37
52	КТП-21 (Ерахтур)	16
53	КТП-22	41
54	КТП-26	20
55	КТП-27	8
56	КТП-28	54
57	КТП-31	15
58	КТП-32 (Ерахтур)	40
59	КТП-35 (Ерахтур)	38
60	КТП-38	29
61	КТП-39	49
62	КТП-42	51
63	КТП-43	7
64	КТП-46	49
65	КТП-47	48
66	КТП-60	14
67	КТП-69 (Ерахтур)	22
68	КТП-70	25
69	КТП-74 (Ерахтур)	22
70	КТП-75 (Ерахтур)	38
71	КТП-77 (Боровое)	27
72	КТП-79	41
73	КТП-83	6
74	КТП-86	39
75	КТП-88 (Ерахтур)	21
76	КТП-95 (Белореченский)	21
77	КТП-97 (Занино-Починки)	15
78	КТП-98 (Тырново)	25
80	КТП-102 Т1	22
	КТП-102 Т2	28
81	КТП-104	33
82	КТП-1091 (94)	94
83	МТП-1 (Борки)	22
84	МТП-4 (Борки)	16
85	МТП-5 (Борки)	22
86	МТП-6 (Борки)	22
87	СТП-63	6
88	РП-48 Т1	188
	РП-48 Т2	160

## ПУ Лесновский
	ПУ р.п. Лесное филиала АО "РОЭК" "Шиловский район электрических сетей"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-21	40
2	ЗТП-24 Т1	75
	ЗТП-24 Т2	80
3	ЗТП-23	42
4	ЗТП-36 Т1	92
	ЗТП-36 Т2	95
7	ЗТП-35 Т1	102
	ЗТП-35 Т2	92
8	ЗТП-Т2	93
9	ЗТП-34 Т1	45
	ЗТП-34 Т2	45
10	ЗТП-33 Т1	82
	ЗТП-33 Т2	96
11	ЗТП-32 Т1	84
	ЗТП-32 Т2	87
12	ЗТП-31 Т1	55
	ЗТП-31 Т2	48
13	ЗТП-30 Т1	50
	ЗТП-30 Т2	39
14	ЗТП-38 Т1	82
	ЗТП-38 Т2	85
15	КТП-1599	26
16	КТП-29	36
17	КТП-28	38

## Пронский РЭС
	Филиал АО «РОЭК» «Пронский район электрических сетей»

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-11 Т1	155
	ЗТП-11 Т2	99
2	ЗТП-5033	48
3	ЗТП-3Д Т1	144
	ЗТП-3Д Т2	147
4	ЗТП-7В Т1	88
	ЗТП-7В Т2	95
5	ЗТП-5Д Т1	93
	ЗТП-5Д Т2	53
6	ЗТП-1Д Т1	139
	ЗТП-1Д Т2	140
7	ЗТП-4Д (РП-1) Т1	140
	ЗТП-4Д (РП-1) Т2	133
8	ЗТП-2Д Т1	90
	ЗТП-2Д Т2	82
9	ЗТП-7Д Т1	95
	ЗТП-7Д Т2	99
10	ЗТП-6Д Т1	79
	ЗТП-6Д Т2	154
11	ЗТП-6В Т1	85
	ЗТП-6В Т2	85
12	ЗТП-16Б Т1	146
	ЗТП-16Б Т2	149
13	ЗТП-18Б Т1	99
	ЗТП-18Б Т2	99
14	ЗТП-10В Т1	115
	ЗТП-10В Т2	114
15	ЗТП-Квинстрой Т1	229
	ЗТП-Квинстрой Т2	152
16	ЗТП-ГНО "Заря"(630кВА)	141
17	ЗТП-2962 Т1	138
	ЗТП-2962 Т2	132
18	ЗТП-4098 Т1	99
	ЗТП-4098 Т2	89
19	ЗТП-2960	72
20	ЗТП-2986	44
21	ЗТП-2991	92
22	КТП-5042	28
23	КТП-"Луч"	44
24	ТП-Стройбаза	130
25	КТП-№Елизаветино	8
26	КТП-№ЛАДА	66
27	КТП-Аграрий	5
28	СТП-Глобус	5
29	СТП-Атаков	6
30	СТП-Афанасьев	7
31	КТП-Красное Знамя	82
32	КТП-2941	45
33	КТП-4041	30
34	КТП-5000	89
35	КТП-2870	83
36	КТП-4029	40
37	КТП-2857	77
38	КТП-2856	30
39	КТП-2858)	149
40	КТП-2859	56
41	КТП-4026	94
42	КТП-2860	33
43	КТП-2861	21
44	КТП-5071	35
45	КТП-2933	42
46	КТП-2823	21
47	КТП-5065	95
48	КТП-2869	35
49	КТП-4062	26
50	КТП-5088	55
51	КТП-5083 Т1	33
	КТП-5083 Т2	33
52	КТП-ПВ/К	6
53	СТП-№б/н	4
54	КТП №2837	58
55	КТП №2970	220
56	КТП №5004	49
57	КТП №5009	108
58	КТП №5023	486
59	КТП-1 водозабор	56
60	КТП-2 водозабор	66
61	КТП-3 водозабор	64
62	КТП-4 водозабор	51
63	СТП-НБК	11
64	СТП-МТС	9
65	КТП-9 теплицы	94
66	КТП-5 свинокомплекс	31
67	ТП-1 Т1	220
	ТП-1 Т2	170
68	ТП-2 Т1	130
	ТП-2 Т2	132
69	ТП-3 Т1	182
	ТП-3 Т2	252
70	ТП-4 Т1	55
	ТП-4 Т2	62
71	ТП-5 Т1	154
	ТП-5 Т2	80
72	ТП-8 Т1	55
	ТП-8 Т2	48
73	ТП-11 Т1	120
	ТП-11 Т2	115
74	ТП-12 Т1	241
	ТП-12 Т2	280
75	ТП-14 Т1	170
	ТП-14 Т2	110
76	ТП-15 Т1	111
	ТП-15 Т2	150
77	ТП-17 Т1	188
	ТП-17 Т2	168
78	ТП-19 Т1	130
	ТП-19 Т2	132
79	ТП-20	245
80	ТП-21 Т1	240
	ТП-21 Т2	188
81	ТП-22 Т1	205
	ТП-22 Т2	195
82	РП ТП-24	552
84	ТП-очистные Т1	222
	ТП-очистные Т2	160
85	РП-82 водозабор Т1	421
	РП-82 водозабор Т2	320
86	РП 6 кВ водозабор Т1	25
	РП 6 кВ водозабор Т2	39

## ПУ Кораблино
	ПУ р.п. Кораблино филиала АО "РОЭК" "Пронский район электрических сетей"

п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Сободная мощность кВт
1	ЗТП-21	50
2	ЗТП-22 Т1	46
	ЗТП-22 Т2	55
3	ЗТП-3 Т1	52
	ЗТП-3 Т2	58
4	ЗТП-6	48
5	ЗТП-23 Т1	95
	ЗТП-23 Т2	50
6	ЗТП-26 Т1	30
	ЗТП-26 Т2	38
7	ЗТП-1	45
8	ЗТП-25 Т1	99
	ЗТП-25 Т2	88
9	ЗТП-7 Т1	70
	ЗТП-7 Т2	61
10	ЗТП-8 Т1	88
	ЗТП-8 Т2	65
11	ЦРП-2	81
12	ТП-2 Т1	110
	ТП-2 Т2	95
13	ТП-4 Т1	66
	ТП-4 Т2	50
14	ЦРП-5 Т1	91
	ЦРП-5 Т1	40
15	ТП-38 Т1	110
	ТП-38 Т2	70
16	ТП-39	75
17	ЦРП-1 Т1	85
	ЦРП-1 Т2	62
18	ЗТП-24	72
19	ЦРП-3 Т1	200
	ЦРП-3 Т2	150
20	ЦРП-3	42
21	ТП-16 Т1	42
	ТП-16 Т2	33
22	ЗТП-11	38
23	ЦРП-4	51
24	ЗТП-16	69
25	ЗТП-17	46
26	ЗТП-13	41
27	ЗТП-14	35
28	ЗТП-12	45
29	ЗТП-15	38
30	КТП-Покровская	40
31	КТП-9	35
32	КТП-19	35
33	КТП-20	36
34	КТП-Газопровод	72